7附件5

排水许可证办理指南

1．事项名称：办理排水许可证

2．办理主体：南京市六合区水务局

3．办理依据：《中华人民共和国行政许可法》、《国务院对确需保留的行政审批项目设定行政许可的决定》（国务院第412号令）、《城镇排水与污水处理条例》、《城镇污水排入排水管网许可管理办法》、《南京市排水条例》等法律法规。

4．办理条件： 排水户水质必须符合《污水排入城市下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）和《污水综合排放标准》（GB8978－1996）以及地方有关标准。

5．办理范围：在六合区建成区排水设施覆盖的范围内向排水管网及其他排水设施排放污水的单位和个人（包括建筑、餐饮、医疗、机关、学校、居民小区、个体工商户等）。

6．申请人需提交的全部材料：

（1）排水许可申请表，一式两份，申请人一份、归档一份。

（2）排水户内部排水管网、污水排放位置和管径、图纸（包括规划核准图及竣工图）及按规定建设污水预处理设施等材料。

（3）排水水质、水量报告、承诺书。

（4）排水户相关身份证明：经营场所证明（房产证或房屋租赁协议）；营业执照或统一社会信用代码证书；经办人身份证复印件，非法人代表本人办理的另需提供法人授权委托书。

（5）排水隐蔽工程竣工报告（包括CCTV检测报告等）；

（6）列入重点排污单位名录的排水户应当提供已安装的水污染物排放自动监测设备材料；

（7）建设项目另需提供项目立项批复文件、环评批复文件、排水规划许可证。

注：

（1）多个排水户实行集中管理的，可由房屋建筑产权单位或排水户共同委托的物业服务企业统一申请办理排水许可证，申请单位需汇总相关排水户资料，并负责对相关排水户的日常管理；

（2）办理洗车场（站）排水许可证，其中洗车场（站）作业面积不少于40平方米，洗车区设置在室内或者封闭场地内，沉淀池容积不小于1.5立方米。

（3）餐饮、生活、美容美发废水检测项目：PH、溶解性固体、悬浮物、动植物油、化学需氧量、氨氮、总磷、阴离子表面活性剂、温度。

（4）医用废水检测项目：PH、溶解性固体、悬浮物、动植物油、化学需氧量、氨氮、总磷、生化需氧量、挥发酚、温度。

（5）汽车修理及洗车检测项目：PH、溶解性固体、悬浮物、石油类、化学需氧量、氨氮、总磷、生化需氧量、阴离子表面活性剂、温度。

7．办理程序或流程：

（1）申请者提交申请，并登记相关信息。同时，领取排水许可证办理指南和排水许可申请表，准备相关材料。

（2）市政排水设施产权单位实地查勘，在资料齐全、现场勘验合格后，由其向水务局提交材料。

（3）区水务局依法进行审查，在收到申请之日起二十日内做出行政许可决定。符合条件的，核发排水许可证；不符合条件的，不予核发排水许可证并书面说明理由。

申请编号：                             受理编号：

申请时间：                             受理时间：

排水许可申请表

排水户名称（章）   东莞市中泰建安工程有限公司

排水项目名称                 排水接管

填 表 日 期                  2024.10

申 请 类 别：  首次申请〔√ 〕          延期申请〔 〕

填写说明

1、本申请表所有内容必须由排水户申请人如实填写，内容要具体，申请表封面应加盖单位公章。

2、本表应使用黑色钢笔或签字笔填写，或使用计算机打印，字迹要工整，不得涂改。

3、申请编号、申请时间、受理编号、受理时间由发证机关填写，本表第一、二部分由排水户申请人填写。

4、本表一律用中文填写，数字均使用阿拉伯数字。

5、本表在填写时如需加页，一律使用A4型纸。

6、封面部分“申请类别”一栏，申请人如果是首次申请，请在“首次申请”后的方括号内打勾，如果是延期申请，请在“延期申请”后的方括号内打勾。

7、“基本情况”部分，“用水量”、“排水量”应如实填写，并提供相关依据，“污水处理方式”如是委托处理，在相应的方框内打勾即可，如是自行处理，还需注明污水处理工艺。

一、基本情况：

| 申请单位 |  |  | 东莞市中泰建安工程有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地 址 |  |  | 雄州街道砂子沟社区居委会新材料产业园沿河路以西、滨河路以北 |  |  |  |  |  |  | 邮 编 |  |  |
| 法定代表人 |  |  | 付泽席 |  |  | 电 话 |  |  |  | 手 机 | 18025200876 |  |
| 联系人 |  |  | 熊斌华 |  |  | 电 话 |  |  |  | 手 机 | 13650073789 |  |
| 排水（建设）项目名称：排水接管 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 用水量（m3/日） |  |  |  |  |  |  | 排水量（m3/日） |  |  |  |  |  |
| 总用水量 |  | 其 中 自来水量 |  |  | 其 中 自备水量 |  | 总排水量 |  | 其 中 生产(含餐饮)污水量 |  |  | 其 中 生活污水量 |
| 45 |  | 45 |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  | 40 |
| 污水处理方式 （□中打“√”） |  |  |  |  | □自行处理 |  | 污水处理 工 艺 |  | 经沉淀池排入南京红山水处理 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ☑委托处理 |  |  |  |  |  |  |  |
| 住宅类(包括商住、商办等) | 基地 面积(m2) |  |  |  | 总建筑面积 (m2) |  |  |  | 宿舍（住宅）面积(m2) |  | 1164 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 商场面积(m2) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 办公楼面积(m2) |  | 216 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 饭堂（餐饮）面积(m2) |  | 163 |  |
| 产业类(包括宾馆、医院、餐饮等) | 主要产品或服务：0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 主要原料： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 主要生产工艺及污染物产生流程（框图，可附图）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 污水处理工艺流程（框图，可附图）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 外排口序号 | 管道种类 （污水、雨水、合流） | 管径（mm） | 排水量 （m3/日） | 排 水 去 向 （路名、河道名） | 有无专用检测井（或在线监测装置） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 污水 | 63 | 45 | 宾河路（南京红山水处理） | 无 |
| 2 | 雨水（1号楼三级沉淀池） | 1000 |  | 双巷路 | 无 |
| 3 | 雨水（2号楼三级沉淀池） | 1000 |  | 双巷路 | 无 |
| 4 | 雨水（5号楼三级沉淀池） | 1000 |  | 滨河路 | 无 |
| 5 | 雨水（8号楼三级沉淀池） | 1000 |  | 滨河路 | 无 |
| 6 | 雨水（10号楼三级沉淀池） | 600 |  | 沿河路 | 无 |
| 7 | 雨水（12号楼三级沉淀池） | 100 |  | 滨河路 | 无 |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 排水管网平面图（可附图）： |  |  |  |  |  |