## 报价汇总表
常平环保专业基地西片区废水收集管网工程报价汇总表
序号 | 项目名称 | 报价（元） | 备注
1 | 管道工程
2 | 支架工程
3 | 增减清单
合计 | 人民币大写： |  | 0
1、本报价含税 %。 2、本工程工期 天；质保期 年。 3、付款方式：详见招标合同，无论是否同意，均需提供偏离表明确。 4、本工程采用图纸总价包干，部分主材由中泰提供（打斜杠的部分无需报价）。 5、本工程临时设施费用（含临时水电、围挡等）包含在投标总价内。 6、本工程钢材品牌： 。 报价单位（章）： 日 期： 联系人及电话：

## 报价清单
常平环保专业基地西片区废水收集管网工程清单计价表
序号 | 名称 | 项目特征 | 数量 | 单位 | 主材费 | 人工费 | 辅材费、机具费 | 措施项目费、其他项目费 | 管理费、利润 | 税金（9%） | 含增值税综合单价（元） | 合价（元） | 品牌 | 备注
一、 | 管道工程
1 | PE管 DN80 PE 1.0MPa（化学镍废水管） | 1.材质:PE管 2.规格:DN80 1.0MPa 3.连接形式、焊接方法:热熔连接 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:水压试验 5.其他:满足技术要求，图纸设计要求及验收要求 | 418.16 | m | [8 empty] | 主材甲供
2 | 90弯头 DN80 PE | 1.材质:90弯头 PE 2.规格:DN80 1.0MPa 3.连接形式、焊接方法:热熔连接 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:水压试验 5.其他:满足技术要求，图纸设计要求及验收要求 | 13 | 个 | [8 empty] | 主材甲供
3 | 45弯头 DN80 PE | 1.材质:45弯头 PE 2.规格:DN80 1.0MPa 3.连接形式、焊接方法:热熔连接 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:水压试验 5.其他:满足技术要求，图纸设计要求及验收要求 | 1 | 个 | [8 empty] | 主材甲供
4 | 软接头 DN80 橡胶 | 1.材质:软接头 橡胶 2.规格:DN80 1.0MPa 3.连接形式、焊接方法:热熔连接 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:水压试验 5.其他:满足技术要求，图纸设计要求及验收要求 | 2 | 个 | [8 empty] | 主材甲供
5 | 大小头 DN150*80 PE | 1.材质:大小头 PE 2.规格:DN150*80 1.0MPa 3.连接形式、焊接方法:热熔连接 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:水压试验 5.其他:满足技术要求，图纸设计要求及验收要求 | 1 | 个 | [8 empty] | 主材甲供
6 | PE管 DN150 PE 1.0MPa | 1.材质:PE管 2.规格:DN150 1.0MPa 3.连接形式、焊接方法:热熔连接 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:水压试验 5.其他:满足技术要求，图纸设计要求及验收要求 | 284.51 | m | [8 empty] | 主材甲供
7 | 90弯头 DN150 PE | 1.材质:90弯头 PE 2.规格:DN150 1.0MPa 3.连接形式、焊接方法:热熔连接 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:水压试验 5.其他:满足技术要求，图纸设计要求及验收要求 | 11 | 个 | [8 empty] | 主材甲供
8 | 45弯头 DN150 PE | 1.材质:45弯头 PE 2.规格:DN150 1.0MPa 3.连接形式、焊接方法:热熔连接 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:水压试验 5.其他:满足技术要求，图纸设计要求及验收要求 | 2 | 个 | [8 empty] | 主材甲供
9 | 电熔法兰 DN150 PE | 1.材质:电熔法兰 PE 2.规格:DN150 1.0MPa 3.连接形式、焊接方法:法兰连接（螺栓为不锈钢螺栓） 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:水压试验 5.其他:满足技术要求，图纸设计要求及验收要求 | 2 | 片 | [8 empty] | 主材甲供
10 | 蝶阀 DN150 UPVC | 1.材质:蝶阀 UPVC 2.规格:DN150 1.0MPa 3.连接形式、焊接方法:法兰连接（螺栓为不锈钢螺栓） 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:水压试验 5.其他:满足技术要求，图纸设计要求及验收要求 | 1 | 个 | [8 empty] | 主材甲供
11 | PE管 DN80 PE 1.0MPa（含铬含镍废水管） | 1.材质:PE管 2.规格:DN80 1.0MPa 3.连接形式、焊接方法:热熔连接 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:水压试验 5.其他:满足技术要求，图纸设计要求及验收要求 | 418.16 | m | [8 empty] | 主材甲供
12 | 90弯头 DN80 PE | 1.材质:90弯头 PE 2.规格:DN80 1.0MPa 3.连接形式、焊接方法:热熔连接 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:水压试验 5.其他:满足技术要求，图纸设计要求及验收要求 | 13 | 个 | [8 empty] | 主材甲供
13 | 45弯头 DN80 PE | 1.材质:45弯头 PE 2.规格:DN80 1.0MPa 3.连接形式、焊接方法:热熔连接 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:水压试验 5.其他:满足技术要求，图纸设计要求及验收要求 | 1 | 个 | [8 empty] | 主材甲供
14 | 软接头 DN80 橡胶 | 1.材质:软接头 橡胶 2.规格:DN80 1.0MPa 3.连接形式、焊接方法:热熔连接 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:水压试验 5.其他:满足技术要求，图纸设计要求及验收要求 | 2 | 个 | [8 empty] | 主材甲供
15 | 大小头 DN100*80 PE | 1.材质:大小头 PE 2.规格:DN100*80 1.0MPa 3.连接形式、焊接方法:热熔连接 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:水压试验 5.其他:满足技术要求，图纸设计要求及验收要求 | 1 | 个 | [8 empty] | 主材甲供
16 | PE管 DN100 PE 1.0MPa | 1.材质:PE管 2.规格:DN100 1.0MPa 3.连接形式、焊接方法:热熔连接 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:水压试验 5.其他:满足技术要求，图纸设计要求及验收要求 | 284.51 | m | [8 empty] | 主材甲供
17 | 90弯头 DN100 PE | 1.材质:90弯头 PE 2.规格:DN100 1.0MPa 3.连接形式、焊接方法:热熔连接 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:水压试验 5.其他:满足技术要求，图纸设计要求及验收要求 | 11 | 个 | [8 empty] | 主材甲供
18 | 45弯头 DN100 PE | 1.材质:45弯头 PE 2.规格:DN100 1.0MPa 3.连接形式、焊接方法:热熔连接 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:水压试验 5.其他:满足技术要求，图纸设计要求及验收要求 | 2 | 个 | [8 empty] | 主材甲供
19 | 电熔法兰 DN100 PE | 1.材质:电熔法兰 PE 2.规格:DN100 1.0MPa 3.连接形式、焊接方法:法兰连接（螺栓为不锈钢螺栓） 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:水压试验 5.其他:满足技术要求，图纸设计要求及验收要求 | 2 | 片 | [8 empty] | 主材甲供
20 | 蝶阀 DN100 UPVC | 1.材质:蝶阀 UPVC 2.规格:DN100 1.0MPa 3.连接形式、焊接方法:法兰连接（螺栓为不锈钢螺栓） 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:水压试验 5.其他:满足技术要求，图纸设计要求及验收要求 | 1 | 个 | [8 empty] | 主材甲供
21 | PE管 DN80 PE 1.0MPa（含铬废水管） | 1.材质:PE管 2.规格:DN80 1.0MPa 3.连接形式、焊接方法:热熔连接 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:水压试验 5.其他:满足技术要求，图纸设计要求及验收要求 | 417.81 | m | [8 empty] | 主材甲供
22 | 90弯头 DN80 PE | 1.材质:90弯头 PE 2.规格:DN80 1.0MPa 3.连接形式、焊接方法:热熔连接 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:水压试验 5.其他:满足技术要求，图纸设计要求及验收要求 | 13 | 个 | [8 empty] | 主材甲供
23 | 45弯头 DN80 PE | 1.材质:45弯头 PE 2.规格:DN80 1.0MPa 3.连接形式、焊接方法:热熔连接 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:水压试验 5.其他:满足技术要求，图纸设计要求及验收要求 | 1 | 个 | [8 empty] | 主材甲供
24 | 软接头 DN80 橡胶 | 1.材质:软接头 橡胶 2.规格:DN80 1.0MPa 3.连接形式、焊接方法:热熔连接 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:水压试验 5.其他:满足技术要求，图纸设计要求及验收要求 | 2 | 个 | [8 empty] | 主材甲供
25 | 大小头 DN100*80 PE | 1.材质:大小头 PE 2.规格:DN100*80 1.0MPa 3.连接形式、焊接方法:热熔连接 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:水压试验 5.其他:满足技术要求，图纸设计要求及验收要求 | 1 | 个 | [8 empty] | 主材甲供
26 | PE管 DN100 PE 1.0MPa | 1.材质:PE管 2.规格:DN100 1.0MPa 3.连接形式、焊接方法:热熔连接 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:水压试验 5.其他:满足技术要求，图纸设计要求及验收要求 | 284.51 | m | [8 empty] | 主材甲供
27 | 90弯头 DN100 PE | 1.材质:90弯头 PE 2.规格:DN100 1.0MPa 3.连接形式、焊接方法:热熔连接 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:水压试验 5.其他:满足技术要求，图纸设计要求及验收要求 | 11 | 个 | [8 empty] | 主材甲供
28 | 45弯头 DN100 PE | 1.材质:45弯头 PE 2.规格:DN100 1.0MPa 3.连接形式、焊接方法:热熔连接 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:水压试验 5.其他:满足技术要求，图纸设计要求及验收要求 | 2 | 个 | [8 empty] | 主材甲供
29 | 电熔法兰 DN100 PE | 1.材质:电熔法兰 PE 2.规格:DN100 1.0MPa 3.连接形式、焊接方法:法兰连接（螺栓为不锈钢螺栓） 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:水压试验 5.其他:满足技术要求，图纸设计要求及验收要求 | 2 | 片 | [8 empty] | 主材甲供
30 | 蝶阀 DN100 UPVC | 1.材质:蝶阀 UPVC 2.规格:DN100 1.0MPa 3.连接形式、焊接方法:法兰连接（螺栓为不锈钢螺栓） 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:水压试验 5.其他:满足技术要求，图纸设计要求及验收要求 | 1 | 个 | [8 empty] | 主材甲供
31 | PE管 DN80 PE 1.0MPa（综合废水管） | 1.材质:PE管 2.规格:DN80 1.0MPa 3.连接形式、焊接方法:热熔连接 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:水压试验 5.其他:满足技术要求，图纸设计要求及验收要求 | 417.81 | m | [8 empty] | 主材甲供
32 | 90弯头 DN80 PE | 1.材质:90弯头 PE 2.规格:DN80 1.0MPa 3.连接形式、焊接方法:热熔连接 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:水压试验 5.其他:满足技术要求，图纸设计要求及验收要求 | 13 | 个 | [8 empty] | 主材甲供
33 | 45弯头 DN80 PE | 1.材质:45弯头 PE 2.规格:DN80 1.0MPa 3.连接形式、焊接方法:热熔连接 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:水压试验 5.其他:满足技术要求，图纸设计要求及验收要求 | 1 | 个 | [8 empty] | 主材甲供
34 | 软接头 DN80 橡胶 | 1.材质:软接头 橡胶 2.规格:DN80 1.0MPa 3.连接形式、焊接方法:热熔连接 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:水压试验 5.其他:满足技术要求，图纸设计要求及验收要求 | 2 | 个 | [8 empty] | 主材甲供
35 | 大小头 DN100*80 PE | 1.材质:大小头 PE 2.规格:DN100*80 1.0MPa 3.连接形式、焊接方法:热熔连接 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:水压试验 5.其他:满足技术要求，图纸设计要求及验收要求 | 1 | 个 | [8 empty] | 主材甲供
36 | PE管 DN100 PE 1.0MPa | 1.材质:PE管 2.规格:DN100 1.0MPa 3.连接形式、焊接方法:热熔连接 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:水压试验 5.其他:满足技术要求，图纸设计要求及验收要求 | 284.51 | m | [8 empty] | 主材甲供
37 | 90弯头 DN100 PE | 1.材质:90弯头 PE 2.规格:DN100 1.0MPa 3.连接形式、焊接方法:热熔连接 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:水压试验 5.其他:满足技术要求，图纸设计要求及验收要求 | 11 | 个 | [8 empty] | 主材甲供
38 | 45弯头 DN100 PE | 1.材质:45弯头 PE 2.规格:DN100 1.0MPa 3.连接形式、焊接方法:热熔连接 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:水压试验 5.其他:满足技术要求，图纸设计要求及验收要求 | 2 | 个 | [8 empty] | 主材甲供
39 | 电熔法兰 DN100 PE | 1.材质:电熔法兰 PE 2.规格:DN100 1.0MPa 3.连接形式、焊接方法:法兰连接（螺栓为不锈钢螺栓） 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:水压试验 5.其他:满足技术要求，图纸设计要求及验收要求 | 2 | 片 | [8 empty] | 主材甲供
40 | 蝶阀 DN100 UPVC | 1.材质:蝶阀 UPVC 2.规格:DN100 1.0MPa 3.连接形式、焊接方法:法兰连接（螺栓为不锈钢螺栓） 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:水压试验 5.其他:满足技术要求，图纸设计要求及验收要求 | 1 | 个 | [8 empty] | 主材甲供
41 | PE管 DN100 PE 1.0MPa（前处理废水管） | 1.材质:PE管 2.规格:DN100 1.0MPa 3.连接形式、焊接方法:热熔连接 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:水压试验 5.其他:满足技术要求，图纸设计要求及验收要求 | 701.97 | m | [8 empty] | 主材甲供
42 | 90弯头 DN100 PE | 1.材质:90弯头 PE 2.规格:DN100 1.0MPa 3.连接形式、焊接方法:热熔连接 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:水压试验 5.其他:满足技术要求，图纸设计要求及验收要求 | 24 | 个 | [8 empty] | 主材甲供
43 | 45弯头 DN100 PE | 1.材质:45弯头 PE 2.规格:DN100 1.0MPa 3.连接形式、焊接方法:热熔连接 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:水压试验 5.其他:满足技术要求，图纸设计要求及验收要求 | 3 | 个 | [8 empty] | 主材甲供
44 | 软接头 DN100 橡胶 | 1.材质:软接头 橡胶 2.规格:DN100 1.0MPa 3.连接形式、焊接方法:热熔连接 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:水压试验 5.其他:满足技术要求，图纸设计要求及验收要求 | 2 | 个 | [8 empty] | 主材甲供
45 | 电熔法兰 DN100 PE | 1.材质:电熔法兰 PE 2.规格:DN100 1.0MPa 3.连接形式、焊接方法:法兰连接（螺栓为不锈钢螺栓） 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:水压试验 5.其他:满足技术要求，图纸设计要求及验收要求 | 2 | 片 | [8 empty] | 主材甲供
46 | 蝶阀 DN100 UPVC | 1.材质:蝶阀 UPVC 2.规格:DN100 1.0MPa 3.连接形式、焊接方法:法兰连接（螺栓为不锈钢螺栓） 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:水压试验 5.其他:满足技术要求，图纸设计要求及验收要求 | 1 | 个 | [8 empty] | 主材甲供
47 | PE管 DN80 PE 1.0MPa（含镍废水管） | 1.材质:PE管 2.规格:DN80 1.0MPa 3.连接形式、焊接方法:热熔连接 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:水压试验 5.其他:满足技术要求，图纸设计要求及验收要求 | 418.06 | m | [8 empty] | 主材甲供
48 | 90弯头 DN80 PE | 1.材质:90弯头 PE 2.规格:DN80 1.0MPa 3.连接形式、焊接方法:热熔连接 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:水压试验 5.其他:满足技术要求，图纸设计要求及验收要求 | 13 | 个 | [8 empty] | 主材甲供
49 | 45弯头 DN80 PE | 1.材质:45弯头 PE 2.规格:DN80 1.0MPa 3.连接形式、焊接方法:热熔连接 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:水压试验 5.其他:满足技术要求，图纸设计要求及验收要求 | 1 | 个 | [8 empty] | 主材甲供
50 | 软接头 DN80 橡胶 | 1.材质:软接头 橡胶 2.规格:DN80 1.0MPa 3.连接形式、焊接方法:热熔连接 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:水压试验 5.其他:满足技术要求，图纸设计要求及验收要求 | 2 | 个 | [8 empty] | 主材甲供
51 | 大小头 DN150*80 PE | 1.材质:大小头 PE 2.规格:DN150*80 1.0MPa 3.连接形式、焊接方法:热熔连接 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:水压试验 5.其他:满足技术要求，图纸设计要求及验收要求 | 1 | 个 | [8 empty] | 主材甲供
52 | PE管 DN150 PE 1.0MPa | 1.材质:PE管 2.规格:DN150 1.0MPa 3.连接形式、焊接方法:热熔连接 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:水压试验 5.其他:满足技术要求，图纸设计要求及验收要求 | 284.51 | m | [8 empty] | 主材甲供
53 | 90弯头 DN150 PE | 1.材质:90弯头 PE 2.规格:DN150 1.0MPa 3.连接形式、焊接方法:热熔连接 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:水压试验 5.其他:满足技术要求，图纸设计要求及验收要求 | 11 | 个 | [8 empty] | 主材甲供
54 | 45弯头 DN150 PE | 1.材质:45弯头 PE 2.规格:DN150 1.0MPa 3.连接形式、焊接方法:热熔连接 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:水压试验 5.其他:满足技术要求，图纸设计要求及验收要求 | 2 | 个 | [8 empty] | 主材甲供
55 | 电熔法兰 DN150 PE | 1.材质:电熔法兰 PE 2.规格:DN150 1.0MPa 3.连接形式、焊接方法:法兰连接（螺栓为不锈钢螺栓） 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:水压试验 5.其他:满足技术要求，图纸设计要求及验收要求 | 2 | 片 | [8 empty] | 主材甲供
56 | 蝶阀 DN150 UPVC | 1.材质:蝶阀 UPVC 2.规格:DN150 1.0MPa 3.连接形式、焊接方法:法兰连接（螺栓为不锈钢螺栓） 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:水压试验 5.其他:满足技术要求，图纸设计要求及验收要求 | 1 | 个 | [8 empty] | 主材甲供
57 | PE管 DN80 PE 1.0MPa（含磷废水管） | 1.材质:PE管 2.规格:DN80 1.0MPa 3.连接形式、焊接方法:热熔连接 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:水压试验 5.其他:满足技术要求，图纸设计要求及验收要求 | 417.71 | m | [8 empty] | 主材甲供
58 | 90弯头 DN80 PE | 1.材质:90弯头 PE 2.规格:DN80 1.0MPa 3.连接形式、焊接方法:热熔连接 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:水压试验 5.其他:满足技术要求，图纸设计要求及验收要求 | 13 | 个 | [8 empty] | 主材甲供
59 | 45弯头 DN80 PE | 1.材质:45弯头 PE 2.规格:DN80 1.0MPa 3.连接形式、焊接方法:热熔连接 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:水压试验 5.其他:满足技术要求，图纸设计要求及验收要求 | 1 | 个 | [8 empty] | 主材甲供
60 | 软接头 DN80 橡胶 | 1.材质:软接头 橡胶 2.规格:DN80 1.0MPa 3.连接形式、焊接方法:热熔连接 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:水压试验 5.其他:满足技术要求，图纸设计要求及验收要求 | 2 | 个 | [8 empty] | 主材甲供
61 | 大小头 DN100*80 PE | 1.材质:大小头 PE 2.规格:DN100*80 1.0MPa 3.连接形式、焊接方法:热熔连接 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:水压试验 5.其他:满足技术要求，图纸设计要求及验收要求 | 1 | 个 | [8 empty] | 主材甲供
62 | PE管 DN100 PE 1.0MPa | 1.材质:PE管 2.规格:DN100 1.0MPa 3.连接形式、焊接方法:热熔连接 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:水压试验 5.其他:满足技术要求，图纸设计要求及验收要求 | 284.51 | m | [8 empty] | 主材甲供
63 | 90弯头 DN100 PE | 1.材质:90弯头 PE 2.规格:DN100 1.0MPa 3.连接形式、焊接方法:热熔连接 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:水压试验 5.其他:满足技术要求，图纸设计要求及验收要求 | 11 | 个 | [8 empty] | 主材甲供
64 | 45弯头 DN100 PE | 1.材质:45弯头 PE 2.规格:DN100 1.0MPa 3.连接形式、焊接方法:热熔连接 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:水压试验 5.其他:满足技术要求，图纸设计要求及验收要求 | 2 | 个 | [8 empty] | 主材甲供
65 | 电熔法兰 DN100 PE | 1.材质:电熔法兰 PE 2.规格:DN100 1.0MPa 3.连接形式、焊接方法:法兰连接（螺栓为不锈钢螺栓） 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:水压试验 5.其他:满足技术要求，图纸设计要求及验收要求 | 2 | 片 | [8 empty] | 主材甲供
66 | 蝶阀 DN100 UPVC | 1.材质:蝶阀 UPVC 2.规格:DN100 1.0MPa 3.连接形式、焊接方法:法兰连接（螺栓为不锈钢螺栓） 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:水压试验 5.其他:满足技术要求，图纸设计要求及验收要求 | 1 | 个 | [8 empty] | 主材甲供
67 | PE管 DN80 PE 1.0MPa（含氟废水管） | 1.材质:PE管 2.规格:DN80 1.0MPa 3.连接形式、焊接方法:热熔连接 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:水压试验 5.其他:满足技术要求，图纸设计要求及验收要求 | 417.71 | m | [8 empty] | 主材甲供
68 | 90弯头 DN80 PE | 1.材质:90弯头 PE 2.规格:DN80 1.0MPa 3.连接形式、焊接方法:热熔连接 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:水压试验 5.其他:满足技术要求，图纸设计要求及验收要求 | 13 | 个 | [8 empty] | 主材甲供
69 | 45弯头 DN80 PE | 1.材质:45弯头 PE 2.规格:DN80 1.0MPa 3.连接形式、焊接方法:热熔连接 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:水压试验 5.其他:满足技术要求，图纸设计要求及验收要求 | 1 | 个 | [8 empty] | 主材甲供
70 | 软接头 DN80 橡胶 | 1.材质:软接头 橡胶 2.规格:DN80 1.0MPa 3.连接形式、焊接方法:热熔连接 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:水压试验 5.其他:满足技术要求，图纸设计要求及验收要求 | 2 | 个 | [8 empty] | 主材甲供
71 | 大小头 DN100*80 PE | 1.材质:大小头 PE 2.规格:DN100*80 1.0MPa 3.连接形式、焊接方法:热熔连接 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:水压试验 5.其他:满足技术要求，图纸设计要求及验收要求 | 1 | 个 | [8 empty] | 主材甲供
72 | PE管 DN100 PE 1.0MPa | 1.材质:PE管 2.规格:DN100 1.0MPa 3.连接形式、焊接方法:热熔连接 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:水压试验 5.其他:满足技术要求，图纸设计要求及验收要求 | 284.51 | m | [8 empty] | 主材甲供
73 | 90弯头 DN100 PE | 1.材质:90弯头 PE 2.规格:DN100 1.0MPa 3.连接形式、焊接方法:热熔连接 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:水压试验 5.其他:满足技术要求，图纸设计要求及验收要求 | 11 | 个 | [8 empty] | 主材甲供
74 | 45弯头 DN100 PE | 1.材质:45弯头 PE 2.规格:DN100 1.0MPa 3.连接形式、焊接方法:热熔连接 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:水压试验 5.其他:满足技术要求，图纸设计要求及验收要求 | 2 | 个 | [8 empty] | 主材甲供
75 | 电熔法兰 DN100 PE | 1.材质:电熔法兰 PE 2.规格:DN100 1.0MPa 3.连接形式、焊接方法:法兰连接（螺栓为不锈钢螺栓） 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:水压试验 5.其他:满足技术要求，图纸设计要求及验收要求 | 2 | 片 | [8 empty] | 主材甲供
76 | 蝶阀 DN100 UPVC | 1.材质:蝶阀 UPVC 2.规格:DN100 1.0MPa 3.连接形式、焊接方法:法兰连接（螺栓为不锈钢螺栓） 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:水压试验 5.其他:满足技术要求，图纸设计要求及验收要求 | 1 | 个 | [8 empty] | 主材甲供
77 | PE管 DN80 PE 1.0MPa（油墨废水管） | 1.材质:PE管 2.规格:DN80 1.0MPa 3.连接形式、焊接方法:热熔连接 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:水压试验 5.其他:满足技术要求，图纸设计要求及验收要求 | 417.36 | m | [8 empty] | 主材甲供
78 | 90弯头 DN80 PE | 1.材质:90弯头 PE 2.规格:DN80 1.0MPa 3.连接形式、焊接方法:热熔连接 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:水压试验 5.其他:满足技术要求，图纸设计要求及验收要求 | 13 | 个 | [8 empty] | 主材甲供
79 | 45弯头 DN80 PE | 1.材质:45弯头 PE 2.规格:DN80 1.0MPa 3.连接形式、焊接方法:热熔连接 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:水压试验 5.其他:满足技术要求，图纸设计要求及验收要求 | 1 | 个 | [8 empty] | 主材甲供
80 | 软接头 DN80 橡胶 | 1.材质:软接头 橡胶 2.规格:DN80 1.0MPa 3.连接形式、焊接方法:热熔连接 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:水压试验 5.其他:满足技术要求，图纸设计要求及验收要求 | 2 | 个 | [8 empty] | 主材甲供
81 | 大小头 DN100*80 PE | 1.材质:大小头 PE 2.规格:DN100*80 1.0MPa 3.连接形式、焊接方法:热熔连接 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:水压试验 5.其他:满足技术要求，图纸设计要求及验收要求 | 1 | 个 | [8 empty] | 主材甲供
82 | PE管 DN100 PE 1.0MPa | 1.材质:PE管 2.规格:DN100 1.0MPa 3.连接形式、焊接方法:热熔连接 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:水压试验 5.其他:满足技术要求，图纸设计要求及验收要求 | 284.51 | m | [8 empty] | 主材甲供
83 | 90弯头 DN100 PE | 1.材质:90弯头 PE 2.规格:DN100 1.0MPa 3.连接形式、焊接方法:热熔连接 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:水压试验 5.其他:满足技术要求，图纸设计要求及验收要求 | 11 | 个 | [8 empty] | 主材甲供
84 | 45弯头 DN100 PE | 1.材质:45弯头 PE 2.规格:DN100 1.0MPa 3.连接形式、焊接方法:热熔连接 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:水压试验 5.其他:满足技术要求，图纸设计要求及验收要求 | 2 | 个 | [8 empty] | 主材甲供
85 | 电熔法兰 DN100 PE | 1.材质:电熔法兰 PE 2.规格:DN100 1.0MPa 3.连接形式、焊接方法:法兰连接（螺栓为不锈钢螺栓） 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:水压试验 5.其他:满足技术要求，图纸设计要求及验收要求 | 2 | 片 | [8 empty] | 主材甲供
86 | 蝶阀 DN100 UPVC | 1.材质:蝶阀 UPVC 2.规格:DN100 1.0MPa 3.连接形式、焊接方法:法兰连接（螺栓为不锈钢螺栓） 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:水压试验 5.其他:满足技术要求，图纸设计要求及验收要求 | 1 | 个 | [8 empty] | 主材甲供
87 | PE管 DN80 PE 1.0MPa（高氨氮废水管） | 1.材质:PE管 2.规格:DN80 1.0MPa 3.连接形式、焊接方法:热熔连接 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:水压试验 5.其他:满足技术要求，图纸设计要求及验收要求 | 417.36 | m | [8 empty] | 主材甲供
88 | 90弯头 DN80 PE | 1.材质:90弯头 PE 2.规格:DN80 1.0MPa 3.连接形式、焊接方法:热熔连接 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:水压试验 5.其他:满足技术要求，图纸设计要求及验收要求 | 13 | 个 | [8 empty] | 主材甲供
89 | 45弯头 DN80 PE | 1.材质:45弯头 PE 2.规格:DN80 1.0MPa 3.连接形式、焊接方法:热熔连接 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:水压试验 5.其他:满足技术要求，图纸设计要求及验收要求 | 1 | 个 | [8 empty] | 主材甲供
90 | 软接头 DN80 橡胶 | 1.材质:软接头 橡胶 2.规格:DN80 1.0MPa 3.连接形式、焊接方法:热熔连接 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:水压试验 5.其他:满足技术要求，图纸设计要求及验收要求 | 2 | 个 | [8 empty] | 主材甲供
91 | 大小头 DN100*80 PE | 1.材质:大小头 PE 2.规格:DN100*80 1.0MPa 3.连接形式、焊接方法:热熔连接 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:水压试验 5.其他:满足技术要求，图纸设计要求及验收要求 | 1 | 个 | [8 empty] | 主材甲供
92 | PE管 DN100 PE 1.0MPa | 1.材质:PE管 2.规格:DN100 1.0MPa 3.连接形式、焊接方法:热熔连接 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:水压试验 5.其他:满足技术要求，图纸设计要求及验收要求 | 284.51 | m | [8 empty] | 主材甲供
93 | 90弯头 DN100 PE | 1.材质:90弯头 PE 2.规格:DN100 1.0MPa 3.连接形式、焊接方法:热熔连接 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:水压试验 5.其他:满足技术要求，图纸设计要求及验收要求 | 11 | 个 | [8 empty] | 主材甲供
94 | 45弯头 DN100 PE | 1.材质:45弯头 PE 2.规格:DN100 1.0MPa 3.连接形式、焊接方法:热熔连接 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:水压试验 5.其他:满足技术要求，图纸设计要求及验收要求 | 2 | 个 | [8 empty] | 主材甲供
95 | 电熔法兰 DN100 PE | 1.材质:电熔法兰 PE 2.规格:DN100 1.0MPa 3.连接形式、焊接方法:法兰连接（螺栓为不锈钢螺栓） 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:水压试验 5.其他:满足技术要求，图纸设计要求及验收要求 | 2 | 片 | [8 empty] | 主材甲供
96 | 蝶阀 DN100 UPVC | 1.材质:蝶阀 UPVC 2.规格:DN100 1.0MPa 3.连接形式、焊接方法:法兰连接（螺栓为不锈钢螺栓） 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:水压试验 5.其他:满足技术要求，图纸设计要求及验收要求 | 1 | 个 | [8 empty] | 主材甲供
97 | 三通 DN150*20 PE | 1.材质:三通 PE 2.规格:DN150*20 1.0MPa 3.连接形式、焊接方法:热熔连接 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:水压试验 5.其他:满足技术要求，图纸设计要求及验收要求 | 2 | 个 | [8 empty] | 主材甲供
98 | 三通 DN100*20 PE | 1.材质:三通 PE 2.规格:DN100*20 1.0MPa 3.连接形式、焊接方法:热熔连接 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:水压试验 5.其他:满足技术要求，图纸设计要求及验收要求 | 9 | 个 | [8 empty] | 主材甲供
99 | 三通 DN80*20 PE | 1.材质:三通 PE 2.规格:DN80*20 1.0MPa 3.连接形式、焊接方法:热熔连接 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:水压试验 5.其他:满足技术要求，图纸设计要求及验收要求 | 9 | 个 | [8 empty] | 主材甲供
100 | 外牙连接 DN20 | 1.材质:外牙连接 2.规格:DN20 1.0MPa 3.连接形式、焊接方法: 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:水压试验 5.其他:满足技术要求，图纸设计要求及验收要求 | 20 | 个 | [8 empty] | 联塑
101 | 不锈钢钢管 DN20 SS316 | 1.材质:不锈钢钢管 SS316 2.规格:DN20 1.0MPa 3.连接形式、焊接方法:电弧焊 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:水压试验 5.其他:满足技术要求，图纸设计要求及验收要求 | 6 | m
102 | 球阀 DN20 | 1.材质:球阀 2.规格:DN20 1.0MPa 3.连接形式、焊接方法:法兰连接（螺栓采用不锈钢螺栓） 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:水压试验 5.其他:满足技术要求，图纸设计要求及验收要求 | 20 | 个 | [8 empty] | 联塑
103 | 自动排汽阀 DN20 | 1.材质:自动排气阀 2.规格:DN20 1.0MPa 3.连接形式、焊接方法:法兰连接（螺栓采用不锈钢螺栓） 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:水压试验 5.其他:满足技术要求，图纸设计要求及验收要求 | 20 | 个 | [8 empty] | 联塑
104 | 法兰 DN20 不锈钢 | 1.材质:法兰 不锈钢 2.规格:DN20 1.0MPa 3.连接形式、焊接方法:法兰连接（螺栓采用不锈钢螺栓） 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:水压试验 5.其他:满足技术要求，图纸设计要求及验收要求 | 60 | 片
105 | U型管卡 DN80 镀锌 | 1.材质:镀锌 2.规格:DN80 3.连接形式、焊接方法:螺栓 4.其他:满足技术要求，图纸设计要求及验收要求 | 3136 | 套
106 | U型管卡 DN100 镀锌 | 1.材质:镀锌 2.规格:DN100 3.连接形式、焊接方法:螺栓 4.其他:满足技术要求，图纸设计要求及验收要求 | 2244 | 套
107 | U型管卡 DN150 镀锌 | 1.材质:镀锌 2.规格:DN150 3.连接形式、焊接方法:螺栓 4.其他:满足技术要求，图纸设计要求及验收要求 | 474 | 套
108 | 接地极 角钢 L50*5 L=2500mm 热镀锌 | 1.材质:热镀锌 2.规格:角钢 L50*5 L=2500mm，接地极距离基础不小于1m,埋深不小于1m 3.连接形式、焊接方法:电弧焊,地下金属焊接处应涂沥青，预防腐蚀 4.其他:做法参见国标图集14D504,结构柱内钢筋与基础内钢筋连接，接地连接线与基础内钢筋（不少于2根）应可靠连接，满足技术要求，图纸设计要求及验收要求 | 27 | 根
109 | 接地母线 扁钢 -40*4 热镀锌 | 1.材质:热镀锌 2.规格:扁钢 -40*4，接地极距离基础不小于1m,埋深不小于1m 3.连接形式、焊接方法:电弧焊,地下金属焊接处应涂沥青，预防腐蚀 4.其他:做法参见国标图集14D504,结构柱内钢筋与基础内钢筋连接，接地连接线与基础内钢筋（不少于2根）应可靠连接，满足技术要求，图纸设计要求及验收要求 | 676.86 | m
110 | 接地母线 圆钢 Φ12 热镀锌 | 1.材质:热镀锌 2.规格:扁钢 圆钢 Φ12，接地极距离基础不小于1m,埋深不小于1m 3.连接形式、焊接方法:电弧焊,地下金属焊接处应涂沥青，预防腐蚀 4.其他:做法参见国标图集14D504，采用Φ12热镀锌圆钢将水池屋面钢支架与水池屋面防雷接闪装置连接（不少于2处），采用Φ12热镀锌圆钢将KZ4上部的管架与厂房外墙的管架可靠连接，满足技术要求，图纸设计要求及验收要求 | 20 | m
二、 | 支架工程
（一）、 | 桁架1
1 | 钢桁架 | 1.钢材品种、规格:Q235B 6.3#、8#、10#槽钢，22a工字钢 2.除锈:金属面除锈 3.底涂:环氧富锌底漆一遍 4.中间漆:快干环氧云铁中间漆一遍 5.面漆:氯磺化聚乙烯面漆一遍 6.运输:综合考虑 | 1.18 | t
2 | 钢墙架 | 1.钢材品种、规格:Q235 14a工字钢 2.除锈:金属面除锈 3.底涂:环氧富锌底漆一遍 4.中间漆:快干环氧云铁中间漆一遍 5.面漆:氯磺化聚乙烯面漆一遍 6.运输:综合考虑 | 0.09 | t
3 | 螺栓 | 1.化学锚栓制作安装 M18×220 | 0.01 | t
4 | 预埋铁件 | 1.预埋铁件制作安装 | 0.12 | t
（二）、 | 桁架2
5 | 钢桁架 | 1.钢材品种、规格:Q235B 6.3#、8#、10#槽钢 2.除锈:金属面除锈 3.底涂:环氧富锌底漆一遍 4.中间漆:快干环氧云铁中间漆一遍 5.面漆:氯磺化聚乙烯面漆一遍 6.运输:综合考虑 | 1.76 | t
6 | 预埋铁件 | 1.预埋铁件制作安装 | 0.1 | t
7 | 植筋 | 1.植筋 钢筋直径(mm) 18 | 8 | 根
8 | 植筋 | 1.植筋 钢筋直径(mm) 20 | 4 | 根
9 | 挖基坑土方 | 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:3m以内 | 18.9 | m3
10 | 回填方 | 1.填方材料品种:综合土 2.密实度要求:压实系数≥0.94 | 15.76 | m3
11 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:原开挖土方 2.运距:综合考虑 | 3.14 | m3
12 | 垫层 | 1.混凝土种类:泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C15 | 0.58 | m3
13 | 独立基础 | 1.混凝土种类:泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 | 2.18 | m3
14 | 矩形柱 | 1.混凝土种类:泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 | 2.95 | m3
15 | 矩形梁 | 1.混凝土种类:泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 | 0.79 | m3
16 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:钢筋（HRB400E) φ12-16 | 0.13 | t
17 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:钢筋（HRB400E) φ18-25 | 0.38 | t
18 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:箍筋，钢筋（HRB400) φ10以内 | 0.15 | t
19 | 基础垫层模板 | 1.基础垫层模板 | 0.96 | m2
20 | 基础模板 | 1.独立基础模板 | 3.96 | m2
21 | 矩形柱模板 | 1.矩形柱模板(周长m)1.8外 支模高度5.9m | 23.6 | m2
22 | 矩形梁模板 | 1.单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以外 支模高度(m):5.9 | 6.32 | m2
（三）、 | 桁架3/4
23 | 钢桁架 | 1.钢材品种、规格:Q235B HW125×125×6.5×9 6.3#、8#、10#槽钢 2.除锈:金属面除锈 3.底涂:环氧富锌底漆一遍 4.中间漆:快干环氧云铁中间漆一遍 5.面漆:氯磺化聚乙烯面漆一遍 6.运输:综合考虑 | 5.48 | t
24 | 预埋铁件 | 1.预埋铁件制作安装 | 0.19 | t
25 | 挖基坑土方 | 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:3m以内 | 58.23 | m3
26 | 回填方 | 1.填方材料品种:综合土 2.密实度要求:压实系数≥0.94 | 48.46 | m3
27 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:原开挖土方 2.运距:综合考虑 | 9.77 | m3
28 | 垫层 | 1.混凝土种类:泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C15 | 1.79 | m3
29 | 独立基础 | 1.混凝土种类:泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 | 6.79 | m3
30 | 矩形柱 | 1.混凝土种类:泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 | 4.54 | m3
31 | 矩形梁 | 1.混凝土种类:泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 | 1.27 | m3
32 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:钢筋（HRB400E) φ12-16 | 0.3 | t
33 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:钢筋（HRB400E) φ18-25 | 0.65 | t
34 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:箍筋，钢筋（HRB400) φ10以内 | 0.24 | t
35 | 基础垫层模板 | 1.基础垫层模板 | 2.92 | m2
36 | 基础模板 | 1.独立基础模板 | 12.06 | m2
37 | 矩形柱模板 | 1.矩形柱模板(周长m)1.8外 支模高度5.9m | 35.4 | m2
38 | 矩形梁模板 | 1.单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以外 支模高度(m):5.9 | 8.95 | m2
（四）、 | A-B段
39 | 钢墙架 | 1.钢材品种、规格:角钢：80×6、70×4、50×3、63×5 2.除锈:金属面除锈 3.底涂:环氧富锌底漆一遍 4.中间漆:快干环氧云铁中间漆一遍 5.面漆:氯磺化聚乙烯面漆一遍 6.运输:综合考虑 | 1.52 | t
40 | 螺栓 | 1.螺栓制作安装 M12×200 | 0.15 | t
41 | 预埋铁件 | 1.预埋铁件制作安装 | 0.38 | t
42 | 混凝土包裹预埋件 | 1.混凝土种类:泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 | 0.24 | m3
43 | 小型构件模板 | 1.部位:混凝土包裹预埋件处 | 6.3 | m2
（五）、 | B-C段
44 | 钢墙架 | 1.钢材品种、规格:角钢：80×6、70×4、50×3、63×5 2.除锈:金属面除锈 3.底涂:环氧富锌底漆一遍 4.中间漆:快干环氧云铁中间漆一遍 5.面漆:氯磺化聚乙烯面漆一遍 6.运输:综合考虑 | 2.5 | t
45 | 螺栓 | 1.螺栓制作安装 M12×200 | 0.22 | t
46 | 预埋铁件 | 1.预埋铁件制作安装 | 0.55 | t
47 | 混凝土包裹预埋件 | 1.混凝土种类:泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 | 0.34 | m3
48 | 小型构件模板 | 1.部位:混凝土包裹预埋件处 | 9.1 | m2
（六）、 | C-F段
49 | 钢墙架 | 1.钢材品种、规格:角钢：80×6、50×3 2.除锈:金属面除锈 3.底涂:环氧富锌底漆一遍 4.中间漆:快干环氧云铁中间漆一遍 5.面漆:氯磺化聚乙烯面漆一遍 6.运输:综合考虑 | 3.46 | t
50 | 螺栓 | 1.螺栓制作安装 M12×200 | 0.37 | t
51 | 预埋铁件 | 1.预埋铁件制作安装 | 0.6 | t
（七）、 | D-E段5.9米标高管架
52 | 钢墙架 | 1.钢材品种、规格:槽钢：10#、5# 2.除锈:金属面除锈 3.底涂:环氧富锌底漆一遍 4.中间漆:快干环氧云铁中间漆一遍 5.面漆:氯磺化聚乙烯面漆一遍 6.运输:综合考虑 | 0.94 | t
53 | 螺栓 | 1.螺栓制作安装 M12×200 | 0.03 | t
54 | 预埋铁件 | 1.预埋铁件制作安装 | 0.27 | t
（八）、 | A1-06地块过路段桁架
55 | 钢桁架 | 1.钢材品种、规格:Q235B 5#、10#槽钢，50×4角钢 2.除锈:金属面除锈 3.底涂:环氧富锌底漆一遍 4.中间漆:快干环氧云铁中间漆一遍 5.面漆:氯磺化聚乙烯面漆一遍 6.运输:综合考虑 | 2.27 | t
（九）、 | I-J段
56 | 钢桁架 | 1.钢材品种、规格:Q235B 6.3#槽钢，20a工字钢、12a工字钢、14工字钢 2.除锈:金属面除锈 3.底涂:环氧富锌底漆一遍 4.中间漆:快干环氧云铁中间漆一遍 5.面漆:氯磺化聚乙烯面漆一遍 6.运输:综合考虑 | 2.69 | t
57 | 螺栓 | 1.化学锚栓制作安装 M18×220 2.化学锚栓制作安装 M14×180 | 0.04 | t
58 | 预埋铁件 | 1.预埋铁件制作安装 | 0.22 | t
（十）、 | A2-07地块第四栋房钢支架（适用于MN段管道）
59 | 钢桁架 | 1.钢材品种、规格:Q235B 6.3#、10#、12#、14#槽钢，14#工字钢 2.除锈:金属面除锈 3.底涂:环氧富锌底漆一遍 4.中间漆:快干环氧云铁中间漆一遍 5.面漆:氯磺化聚乙烯面漆一遍 6.运输:综合考虑 | 1.56 | t
60 | 螺栓 | 1.化学锚栓制作安装 M12×160 2.化学锚栓制作安装 M14×180 3.膨胀锚栓制作安装 M10×200 | 0.01 | t
61 | 预埋铁件 | 1.预埋铁件制作安装 | 0.11 | t
（十一）、 | L-M节点过路段（桁架加水平横杆）
62 | 钢桁架 | 1.钢材品种、规格:Q235B 5#槽钢 2.除锈:金属面除锈 3.底涂:环氧富锌底漆一遍 4.中间漆:快干环氧云铁中间漆一遍 5.面漆:氯磺化聚乙烯面漆一遍 6.运输:综合考虑 | 0.04 | t
（十二）、 | 水池屋面钢支架（N-O段）
63 | 钢桁架 | 1.钢材品种、规格:Q235B 5#、6.3#、8#槽钢 2.除锈:金属面除锈 3.底涂:环氧富锌底漆一遍 4.中间漆:快干环氧云铁中间漆一遍 5.面漆:氯磺化聚乙烯面漆一遍 6.运输:综合考虑 | 1.19 | t
64 | 预埋铁件 | 1.预埋铁件制作安装 | 0.24 | t
65 | 墩基础混凝土 | 1.混凝土种类:泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C20 | 1.92 | m3
66 | 墩基础模板 | 1.墩基础模板 | 19.2 | m2
（十三）、 | G-H(H-I)段钢支架
67 | 钢墙架 | 1.钢材品种、规格:Q235B 槽钢：5#、10#、12# 2.除锈:金属面除锈 3.底涂:环氧富锌底漆一遍 4.中间漆:快干环氧云铁中间漆一遍 5.面漆:氯磺化聚乙烯面漆一遍 6.运输:综合考虑 | 5.12 | t
68 | 螺栓 | 1.膨胀螺栓制作安装 M12×200 2.膨胀螺栓制作安装 M10×200 | 0.19 | t
69 | 预埋铁件 | 1.预埋铁件制作安装 | 1.63 | t
（十四）、 | K-L段钢支架
70 | 钢墙架 | 1.钢材品种、规格:Q235B 槽钢：5#、10#、12# 2.除锈:金属面除锈 3.底涂:环氧富锌底漆一遍 4.中间漆:快干环氧云铁中间漆一遍 5.面漆:氯磺化聚乙烯面漆一遍 6.运输:综合考虑 | 0.73 | t
71 | 螺栓 | 1.膨胀螺栓制作安装 M12×200 2.膨胀螺栓制作安装 M10×200 | 0.03 | t
72 | 预埋铁件 | 1.预埋铁件制作安装 | 0.23 | t
（十五）、 | J-K段钢支架
73 | 钢墙架 | 1.钢材品种、规格:Q235B 槽钢：6.3#、8#、12# 2.除锈:金属面除锈 3.底涂:环氧富锌底漆一遍 4.中间漆:快干环氧云铁中间漆一遍 5.面漆:氯磺化聚乙烯面漆一遍 6.运输:综合考虑 | 4.51 | t
74 | 螺栓 | 1.膨胀螺栓制作安装 M10×200 2.化学锚栓制作安装 M18×220 | 0.15 | t
75 | 预埋铁件 | 1.预埋铁件制作安装 | 1.25 | t
合计

## 增减清单
常平环保专业基地西片区废水收集管网工程清单计价表（增减清单）
序号 | 名称 | 项目特征 | 数量 | 单位 | 主材费 | 人工费 | 辅材费、机具费 | 措施项目费、其他项目费 | 管理费、利润 | 税金（9%） | 含增值税综合单价（元） | 合价（元） | 品牌 | 备注
增补01 | [13 empty] | 投标单位可自行补充
增补02 | [13 empty] | 投标单位可自行补充
增补... | [13 empty] | 投标单位可自行补充
合计