## Sheet1 (hidden)
柏宁地王广场—绿植方案报价清单
植物图片 （盆器不作参考） | 区域 | 位置 | 植物名称 | 适合型号 | 数量（盆） | 日租金（元） | 月租金（元） | 小计（元）
| 南栋 | 大门口 | 大型幸福树 | 特大（2-2.5米） | 2
|  | 大门口 | 花箱时花（按季更换） | 0.2-0.3 | 50
|  | 大厅 | 桌面插花 | 中号（0.5-0.8米） | 1
|  | 大厅 | 落地艺术插花 | 特大（1.5-2米） | 1
|  | 服务台左边 | 天堂鸟 | 大号（1-1.5米） | 1
|  |  | 龟背 | 中号（0.8-1米） | 1
|  |  | 虎皮兰 | 大号（1-1.5米） | 1
|  | 大厅中间 | 天堂鸟 | 大号（1-1.5米） | 1
|  |  | 红掌 | 小号（0.3-0.5米） | 1
|  |  | 鸿运当头 | 小号（0.5-0.8米） | 1
|  |  | 绿萝 | 小号（0.2-0.3米） | 1
|  |  | 蝴蝶兰 | 小号（0.3-0.5米） | 1
| 北栋 | 大门口 | 大型幸福树 | 特大（2-2.5米） | 2
|  | 大门口 | 花箱时花（按季更换） | 0.2-0.3 | 50
|  | 大厅 | 桌面插花 | 中号（0.5-0.8米） | 1
|  | 大厅 | 落地艺术插花 | 特大（1.5-2米） | 1
|  | 大厅左边 | 散尾 | 特大（2-2.5米） | 1
|  | 大厅中间 | 龟背 | 中号（0.8-1米） | 2
|  |  | 蕨类 | 小号（0.2-0.3米） | 6
|  |  | 也门铁 | 中号（0.5-0.8米） | 2
| 童方城 | 大门口 | 大型幸福树 | 特大（2-2.5米） | 1
|  | 大门口 | 花箱时花（按季更换） | 0.2-0.3 | 25
合计： |  |  |  |  | 153

## Sheet2
长沙柏宁地王广场年度锅炉维保报价清单
序号 | 项目 | 单价（元） | 数量 | 合计（元）
一 、 | 锅炉年度保养及验证
1 | 本体锅炉、除垢、冲洗、钝化（含碱洗煮炉料） |  | 3台
2 | 控制系统（柜）、仪表、仪器、传感器维护、验证
3 | 压力变送器检查验证
4 | 烟温传感器检查验证
5 | 电接点压力表检查验证
6 | 控制柜器件检查验证
7 | 机组接地电阻检查
8 | 电机对地绝缘电阻检查
9 | 补水电磁阀检查
10 | 控制柜及控制线缆检查、维护
二、 | 燃烧机拆装、清洗、保养、调试
1 | 燃烧机程序控制器测试 |  | 3台
2 | 安全保护功能验证及调试
3 | 燃烧机雾化盘清理
4 | 点火电机清洗及校验
5 | 燃烧机喷嘴清洗
6 | 电离子棒的清洗（或电眼清理）
7 | 电磁阀的校验
三、 | 炉膛、烟管铁锈或积碳清理 |  | 3台
四、 | 锅炉煮炉药剂 |  | 12桶
五、 | 合计：
六、 | 税金 %：
七、 | 合计（含 税）：
备注： | 1、付款方式详见招标文件-合同；
2、维保期壹年，如有更换配件则质保期壹年，详见合同；
3、报价有效期：
4、无论付款方式与招标合同是否有偏离，均需书面以《报价偏离表》格式明确。
报价单位（公章）：
报价人：
联系方式：
报价日期：