碧水天源华洋家私城雨污分流改造工程清单答疑

1、拆除原混凝土路面厚度不清楚。

回复：混凝土路面20cm厚，混凝土地面8cm厚。

2、恢复混凝土路面、地面厚度及混凝土标号不清楚。

回复：C20，其中8m，其中高砖围墙与铺砖地面间为泥地，原土回填。

3、管道开挖后是否全原土回填，还是有部分石粉回填，请补充开挖部位的做法截面图。

回复：回填详见说明5.21.1。

4、请补充化粪池及隔油池的开挖及恢复做法截面图。

回复：化粪池安装的位置为泥地，原土回填。

5、图纸中说到“破坏部分需复原”，是否涉及到绿化恢复，请补充下现场现状照片。

回复：不涉及绿化，管道约45度穿过路边2.7m宽铺砖地面与3.7米宽过路石头拼接地面及保安亭门前凸起的铺砖地面及，如下图