## 招标清单-临建板房工程（按招标文件付款方式）
临时设施板房工程-工程量清单（20240731版）（按招标文件付款方式）
工程名称：南京现代表面处理科技产业中心项目一期A地块建设项目-临时设施板房工程
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 分包形式 | 工程量计算规则 | 单位 | 工程量A | 人工费B （元） | 主材费C （元） | 除主材、人工费、税金以外的其他费用D （元） | 不含含税 综合单价E=B+C+D （元） | 不含税 综合合价F=A*E （元） | 备注
1 | 旧板房安装 | 1、3K12K6P防火棉夹芯板（阻燃等级A级）； 2、白色； 3、含其他五金配件； 4、板材需供方提供出厂合格证明书及检测检验报告。 | 包材料、包安装 | 房间、走道、楼梯按水平投影面积计算，雨蓬按水平投影面积50%计算 | m2 | 1402 | [5 empty] | 5栋双层（含板房加固及加固用钢管、钢丝绳、PVC套管，含铝窗）
2 | 旧板房安装 | 1、3K10K6P防火棉夹芯板（阻燃等级A级）； 2、白色； 3、含其他五金配件； 4、板材需供方提供出厂合格证明书及检测检验报告。 | 包材料、包安装 | 房间、走道、楼梯按水平投影面积计算，雨蓬按水平投影面积50%计算 | m2 | 233.7 | [5 empty] | 1栋双层，每个标间隔2房（含板房加固及加固用钢管、钢丝绳、PVC套管，含铝窗）
3 | 旧板房安装 | 1、3K14K6P防火棉夹芯板（阻燃等级A级）； 2、白色； 3、含其他五金配件； 4、板材需供方提供出厂合格证明书及检测检验报告。 | 包材料、包安装 | 房间、走道、楼梯按水平投影面积计算，雨蓬按水平投影面积50%计算 | m2 | 327.16 | [5 empty] | 1栋双层，每个标间隔2房（含板房加固及加固用钢管、钢丝绳、PVC套管，含铝窗）
4 | 旧板房安装 | 1、3K16K3P防火棉夹芯板（阻燃等级A级）； 2、白色； 3、含其他五金配件； 4、板材需供方提供出厂合格证明书及检测检验报告。 | 包材料、包安装 | 房间、走道、楼梯按水平投影面积计算，雨蓬按水平投影面积50%计算 | m2 | 373.9 | [5 empty] | 2栋单层8房（含板房加固及加固用钢管、钢丝绳、PVC套管，含铝窗、百叶窗）
5 | 卫生间隔断 | 1、防火棉夹芯板（阻燃等级A级）； 2、白色； 3、含其他五金配件； 4、板材需供方提供出厂合格证明书及检测检验报告。 | 包材料、包安装 | 工程量按实际完成工程量以面积计算 | m2 | 132.3 | [5 empty] | 厕所蹲位隔板
一 | 不含税总价（1+2+3+4+5） |  |  |  | 元
二 | 税金（含税 %） |  |  |  | 元
三 | 含税总价（一+二） |  |  |  | 元
备注： | 1、本工程为固定单价，价格为含税价，开具票面 %增值税专用发票（税率按国家政策执行，造价随之调整）。
2、本工程工程量暂定，结算时按实际完成工程量计算。
3、本工程板房材料为乙供旧板房，要求必须满足六成新以上。
4、板房吊顶不在本次招标范围。
4、所有配件必须是完好无损，墙壁内外侧必须干净清洁，无广告贴纸，涂鸦等。
5、凡是金属配件必须无锈蚀裸露。
本工程单价包含设计、材料、制作、包装、运输、安装及保险费用，即包工、包料、包机械设备、包符合当地住建局等政府主管部门安全防火要求相关资料，并提供报告。包检验检测、包成品保护包运输卸车、包场地清理、包安全文明施工、包质量、包工期、包保险、包风险、包维护、包验收合格、包保修及本工程所涉及的全部内容及费用。
7、其他费用D：包含辅材、机械费、措施费、管理费、利润等除主材、人工费及税金以外的其他所有费用。
8、付款方式：按招标文件付款方式。
|  | 报价单位： |  |  |  | 报价日期：
报价有效期至2024年10月31日

## 招标清单-临建板房工程（按报价单位付款方式）
临时设施板房工程-工程量清单（20240731版）（按报价单位付款方式）
工程名称：南京现代表面处理科技产业中心项目一期A地块建设项目-临时设施板房工程
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 分包形式 | 工程量计算规则 | 单位 | 工程量A | 人工费B （元） | 主材费C （元） | 除主材、人工费、税金以外的其他费用D （元） | 不含含税 综合单价E=B+C+D （元） | 不含税 综合合价F=A*E （元） | 备注
1 | 旧板房安装 | 1、3K12K6P防火棉夹芯板（阻燃等级A级）； 2、白色； 3、含其他五金配件； 4、板材需供方提供出厂合格证明书及检测检验报告。 | 包材料、包安装 | 房间、走道、楼梯按水平投影面积计算，雨蓬按水平投影面积50%计算 | m2 | 1402 | [5 empty] | 5栋双层（含板房加固及加固用钢管、钢丝绳、PVC套管，含铝窗）
2 | 旧板房安装 | 1、3K10K6P防火棉夹芯板（阻燃等级A级）； 2、白色； 3、含其他五金配件； 4、板材需供方提供出厂合格证明书及检测检验报告。 | 包材料、包安装 | 房间、走道、楼梯按水平投影面积计算，雨蓬按水平投影面积50%计算 | m2 | 233.7 | [5 empty] | 1栋双层，每个标间隔2房（含板房加固及加固用钢管、钢丝绳、PVC套管，含铝窗）
3 | 旧板房安装 | 1、3K14K6P防火棉夹芯板（阻燃等级A级）； 2、白色； 3、含其他五金配件； 4、板材需供方提供出厂合格证明书及检测检验报告。 | 包材料、包安装 | 房间、走道、楼梯按水平投影面积计算，雨蓬按水平投影面积50%计算 | m2 | 327.16 | [5 empty] | 1栋双层，每个标间隔2房（含板房加固及加固用钢管、钢丝绳、PVC套管，含铝窗）
4 | 旧板房安装 | 1、3K16K3P防火棉夹芯板（阻燃等级A级）； 2、白色； 3、含其他五金配件； 4、板材需供方提供出厂合格证明书及检测检验报告。 | 包材料、包安装 | 房间、走道、楼梯按水平投影面积计算，雨蓬按水平投影面积50%计算 | m2 | 373.9 | [5 empty] | 2栋单层8房（含板房加固及加固用钢管、钢丝绳、PVC套管，含铝窗、百叶窗）
5 | 卫生间隔断 | 1、防火棉夹芯板（阻燃等级A级）； 2、白色； 3、含其他五金配件； 4、板材需供方提供出厂合格证明书及检测检验报告。 | 包材料、包安装 | 工程量按实际完成工程量以面积计算 | m2 | 132.3 | [5 empty] | 厕所蹲位隔板
一 | 不含税总价（1+2+3+4+5） |  |  |  | 元
二 | 税金（含税 %） |  |  |  | 元
三 | 含税总价（一+二） |  |  |  | 元
备注： | 1、本工程为固定单价，价格为含税价，开具票面 %增值税专用发票（税率按国家政策执行，造价随之调整）。
2、本工程工程量暂定，结算时按实际完成工程量计算。
3、本工程板房材料为乙供旧板房，要求必须满足六成新以上。
4、板房吊顶不在本次招标范围。
4、所有配件必须是完好无损，墙壁内外侧必须干净清洁，无广告贴纸，涂鸦等。
5、凡是金属配件必须无锈蚀裸露。
本工程单价包含设计、材料、制作、包装、运输、安装及保险费用，即包工、包料、包机械设备、包符合当地住建局等政府主管部门安全防火要求相关资料，并提供报告。包检验检测、包成品保护包运输卸车、包场地清理、包安全文明施工、包质量、包工期、包保险、包风险、包维护、包验收合格、包保修及本工程所涉及的全部内容及费用。
7、其他费用D：包含辅材、机械费、措施费、管理费、利润等除主材、人工费及税金以外的其他所有费用。
8、付款方式（必填）：
|  | 报价单位： |  |  |  | 报价日期：
报价有效期至2024年10月31日