**麻涌豪丰B02-05地块1号倒班楼化粪池基坑支护工程**

**内容概要**

1、项目名称：麻涌豪丰B02-05地块1号倒班楼化粪池基坑支护工程。

2、计划进场时间： 2023年5月 25日，预计支护完成时间 2023年5月 29 日，预计使用工期约60天，需待化粪池抗浮混凝土达到强度并回填土方后才可拔出钢板桩，具体以甲方需求为准。

3、施工要求：符合图纸及甲方施工要求，具体工程量如下（详见附件图纸）：

3.1、麻涌豪丰B02-05地块1号倒班楼化粪池开挖深度约4.3米，甲方委托深万岩土工程有限公司出具基坑支护图纸，图纸详附件。

3.2、化粪池基坑支护选用拉森Ⅳ型钢板桩（15米）长，钢板桩支护延长米周长约16米；拉森Ⅳ型钢板桩（12米）长，钢板桩支护延长米周长约31.8米；一道支撑体系。

附件：B02-05地块化粪池基坑支护施工图

