## 表1
长沙柏宁地王广场电梯（扶梯）维护保养报价清单（20230921版）
电梯品牌 | 型号规格 | 层/站/门 | 台数 | 合同金额
|  |  |  | 含税单价（元/台/月） | 合计金额（元）
日立 | MCA-1350-CO150 | 24/24 | 14 |  | 0
日立 | LCA-1150-CO150 | 4/4 | 2 |  | 0
总价 |  |  |  |  | 0
注：以上单价开具 %增值税专用发票。

## 表2
200元以上日常电梯维护保养配件报价清单（20230921版）
序号 | 配件名称 | 单位 | 含税单价 | 物资代码
1 | 三相整流桥 | ea |  | U644010008
2 | GDCI板 | ea |  | B699011016
3 | GDCC板 | ea |  | B699011015
4 | 直流电容 | ea |  | U521010121
5 | GDCI板 | ea |  | B699011750
6 | IPM模块 | ea |  | S111010063
7 | GDCC-200总装 | ea |  | B699011460
8 | GDCI-200H电子板 | ea |  | B699011439
9 | (用U649010051替代)IGBT模块 | ea |  | U649010048
10 | IGBT模块 | ea |  | U649010032
11 | 直流电容 | ea |  | U521010122
12 | 温度传感器 | ea |  | S899010027
13 | 开关电源 | ea |  | U419010014
14 | (停产)(用U419010090替代)开关电源 | ea |  | U419000005
15 | 接触器 | ea |  | U241010063
16 | EMI滤波器 | ea |  | U321010032
17 | 变压器装置装配 | ea |  | B699011025
18 | 变压器 | ea |  | S611010076
19 | 交流电容器 | ea |  | U521010123
20 | 交流电抗器 | ea |  | S131010021
21 | VCB电子板 | ea |  | B699011024
22 | 波绕电阻 | ea |  | U511010301
23 | MPU电子板 | ea |  | S211010365
24 | CAIO板 | ea |  | B699010873
25 | CAIO2板 | ea |  | B699010876
26 | CAIO3板 | ea |  | B699010877
27 | UA03用SCL扩展板（UA3―SCLH | ea |  | S211010590
28 | 数据采集板 | ea |  | S211010272
29 | 停电柜充电器 | ea |  | S000000562
30 | SCB3板装配 | ea |  | B699011019
31 | 筒灯 | ea |  | U111010072
32 | 光电位置检测器 | ea |  | U399000001
33 | 光电式接近开关 | ea |  | U399010112
34 | 薄型对讲机分机 | ea |  | U261000007
35 | 24V对讲机子机 | ea |  | U261010012
36 | 语音报层器 | ea |  | S211010103
37 | TL JONES二合一光幕 | ea |  | B221010227
38 | (用B221261078替代)二合一光幕 | ea |  | B221010223
39 | 光幕 | ea |  | B221010405
40 | (用S211252888替代)同步门机电子板总装 | ea |  | S211010521
41 | 同步门机电子板总装 | ea |  | C699010224
42 | 线路板 | ea |  | S211000093
43 | SCLB3板 | ea |  | S211010145
44 | SCLE板 | ea |  | S211010485
45 | 停电灯/对讲机电源 | ea |  | U411010019
46 | 永磁同步门电机 | ea |  | R582010033
47 | 皮带 | ea |  | R549010000
48 | 光电保护开关 | ea |  | U331000001
49 | 涡流式传感器 | ea |  | S641010000
50 | 轿内指示器组件 | ea |  | C831010411
51 | 轿内指示器组件 | ea |  | C831010414
52 | 底坑检修箱 | ea |  | E299010013
53 | OB-N-120，油压缓冲器 | ea |  | A812000006
54 | 油压缓冲器装配 | ea |  | A812000007
55 | 油压缓冲器装配 | ea |  | A812000011
56 | 弹簧缓冲器 | ea |  | A812000013
57 | 弹簧缓冲器 | ea |  | A812010083
58 | 门滑轮组组件 | ea |  | B499000022
59 | 底坑检修箱 | ea |  | E299000008
60 | 底坑子机(二线制对讲机) | ea |  | U261010006
61 | 轿顶子机(二线制对讲机) | ea |  | U261010004
62 | 蓄电池 | ea |  | U411010009
63 | 光电感应器 | ea |  | E231010094
64 | 位置检测器组装 | ea |  | E299010903
65 | 光电位置检测器组装 | ea |  | E299010001
66 | 贯流风扇 | ea |  | U121000002
67 | 开关电源 | ea |  | U419010090
68 | 变频器装配 | ea |  | B621010507
69 | 编码器 | ea |  | U311010052
70 | 召唤箱面板 | ea |  | S421252910
71 | SCL C5电梯外召板 | ea |  | S211010731
72 | 张紧装置装配 | ea |  | A826010037
73 | 层门门锁组件 | ea |  | B399010872
74 | 光幕组装 | ea |  | B221010745
75 | 机房主机(二线制对讲机) | ea |  | U261010003
76 | 薄型轿内数显板 | ea |  | C831010668
77 | 同步门机电子板总装 | ea |  | C699253387
78 | 对重防护栏 | ea |  | A832010733
79 | 底坑检修箱 | ea |  | E299010058
80 | 门滑轮组组件 | ea |  | B499000020
81 | 开门机总装 | ea |  | B111010744
82 | 轿顶电气箱安装座装配 | ea |  | A599013732
83 | 层门组装 | ea |  | B311012628
84 | 导轨_12509251_A | ea |  | R719010517
85 | 防振橡胶 | ea |  | R541010003
86 | 轴支座 | ea |  | R715010007
87 | 滚轮_23507161_A | ea |  | R549010245
88 | 绳轮_22506129_A | ea |  | R712010154
89 | 调心滚子轴承 | ea |  | R599015133
90 | OB-N-150，油压缓冲器 | ea |  | A812010172
91 | CWT端子排_13529252_A | ea |  | S211010493
注：以上单价开具 %增值税专用发票。