答疑纪要（一）

- 华洋家私城正面的商铺污水和后边、侧边的巷子里有餐厅及社区医院的污水接入现状雨水管道，需要改接至污水管道内；

- 回复：已联系商铺排污管改造，社区雨污分流已改造完成。

- 楼顶的雨水立管被店铺装修包覆了，无法确认是否有污水接入该管道，需要新增雨水立管；

- 回复：经检查天面排水管没有改造过，本雨水管，污水管分开。

- 在小区门口围墙边有一条地下水渠，水渠深度和管道标高有冲突，管道因标高问题无法从渠底绕过，需要从水渠横穿出去，需要确认贵司是否接受。

- 回复：经检查可以水渠横穿出去。

- 4.请明确报价文件递交截止时间？

- 回复：报价文件递交截止时间延后至2023 年11月 27 日11时止，逾时不予接收。

- ...........................................................

- 收文回执

- 东莞市碧水天源物业有限公司：

- 我司已收到贵司《<碧水天源华洋家私城雨污分流改造工程招标文件>答疑纪要(一)》，所有答疑内容清晰完整，特发此回执。

- 收文人员（签名）：

- 收文单位（盖章）：

- 2023年   月   日