答疑纪要（一）

- 1、拟采购水泥砂浆1：2及1：3，请明确信息价对应具体型号，以便报价。

- 回复：1:2传统水泥砂浆对应预拌砂浆抹灰砂浆DP M20、WP M20，地面砂浆DS M20、WS M20；1:3传统水泥对应预拌砂浆抹灰砂浆DP M15、WP M15，地面砂浆DS M15、WS M15。

- 2、请明确拟采购抹灰用1：3外墙专用防水砂浆是否添加聚合物，请明确该型号砂浆是否有无对应信息价，若无则按固定单价报价。

- 回复：1：3外墙专用防水砂浆（内掺水泥用量5%的防水剂），采用固定单价报价需注明调价办法。

- 3、拟采购砌筑砂浆Ma7.5，对应加气块专用砂浆，该特种砂浆无信息价且市面上基本上没有Ma7.5，请明确。

- 回复：传统砌筑砂浆Ma7.5对应预拌砂浆DM M7.5、WM M7.5

- 4、拟采购砌筑砂浆Ma5对应加气块专用砂浆，该特种砂浆无信息价，请明确是否按固定单价报价。

- 回复：传统砌筑砂浆Ma5对应预拌砂浆DM M5、WM M5

- 5、产品合格证是否可以使用第三方检测报告。

- 回复：不需要，厂家送货时出具厂家产品合格证及产品检测报告

- 6、请明确砂浆具体暂估方量，以便报价。

- 回复：预估12栋量砌筑砂浆4000吨（干拌），抹灰及地面砂浆5000m3（湿拌）=9000吨（干拌），防水砂浆2700m3（湿拌）=4800吨（干拌）

7、请明确报价为散装价格，袋装价格是否需要在报价单里提现出来。

回复：需要，详见投标清单（202240911版）。

8、请明确递交报价文件截止时间。

回复：2024年 9 月 13 日14时前，逾时视为无效标。仅接收报价文件的电子邮箱：bid5@nanfeng.cn

- .............................................................

- 收文回执

- 东莞市中泰建安工程有限公司：

- 我司已收到贵司《<南京现代表面处理科技产业中心项目A地块砂浆购销招标文件>答疑纪要（一）》，所有答疑内容清晰完整，特发此回执。

- 收文人员（签名）：

- 收文单位（盖章）：

- 2024年   月   日