答疑纪要（一）

- 请明确清单中重新敷设的信号线、电源线、消防对讲电话线、消防广播线、多线手动控制线、消防水泵启泵按钮线、联网信号线是使用阻燃RVV还是阻燃KVVR电缆，且无2.0mm²型号。

- 回复：以上线材确定使用阻燃RVV多芯2.5mm2电缆。

- ...........................................................

- 收文回执

- 东莞市南峰物业管理有限公司：

- 我司已收到贵司《<碧水天源怡景湾消防改造工程招标文件>答疑纪要(一)》，所有答疑内容清晰完整，特发此回执。

- 收文人员（签名）：

- 收文单位（盖章）：

- 2023年   月   日