## 汇总表
汇总表2024.7.30
工程名称：南京现代表面处理科技产业中心项目一期A地块-临时设施工程
序号 | 项目名称 | 单位 | 不含税工程造价合计（元） | 税率 | 含税工程造价合计（元） | 备注
1 | 土建工程 | 元
2 | 水电安装工程 | 元
| 合计（1+2） | 元
备注： | 1、本工程为固定单价，价格为含税价，开具票面 %增值税专用发票（税率按国家政策执行，造价随之调整）。
2、本工程工程量暂定，结算时按实际完成工程量计算。
3、本工程除甲供材以外，其他均由乙方包工、包料、包机械完成，
4、其他费用D：包含辅材、机械费、措施费、管理费、利润等除主材、人工费及税金以外的其他所有费用。
报价单位（须盖章）：
报价人：
联系电话：
报价日期：

## 招标清单-土建工程2024.7.30
临时设施土建工程-工程量清单2024.7.30
工程名称：南京现代表面处理科技产业中心项目一期A地块建设项目-土建临时设施工程
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 分包形式 | 单位 | 工程量A | 人工费B （元） | 主材费C （元） | 除主材、人工费、税金以外的其他费用D （元） | 不含含税 综合单价E=B+C+D （元） | 不含税 综合合价F=A*E （元） | 备注
一 | 包工不包料
（一） | 生活区
1 | 场地硬化（不分厚度） | 1、混凝土原浆收光（混凝土甲供）。 | 包工不包料 | m2 | 3350.87
2 | 临时设施、零星工程混凝土浇捣 | 1、混凝土浇捣（混凝土甲供）。 | 包工不包料 | m3 | 3.18
| 生活区小计（包工不包料） |  |  | 元
（二） | 施工区
1 | 场地硬化（不分厚度） | 1、混凝土原浆收光（混凝土甲供）。 | 包工、不包料 | m2 | 278.6
2 | 混凝土垫层 | 1、混凝土垫层浇捣（混凝土甲供）。 | 包工、不包料 | m2 | 132
3 | 临时设施、零星工程混凝土浇捣 | 1、混凝土浇捣（混凝土甲供）。 | 包工不包料 | m3 | 42.96
4 | 碎石换填 | 1、5-8碎石换填（碎石甲供）。 | 包工、包机械、不包料 | m3 | 22.264
5 | 临时道路-级配碎石垫层 | 1、级配碎石垫层150mm厚（级配碎石甲供）。 | 包工、包机械、不包料 | m2 | 5742
6 | 临时道路-4%水泥稳定碎石 | 1、4%水泥稳定碎石150mm厚（4%水泥稳定碎石甲供）。 | 包工、包机械、不包料 | m2 | 3282
7 | 临时道路-5%水泥稳定碎石 | 1、5%水泥稳定碎石150mm厚（5%水泥稳定碎石甲供）。 | 包工、包机械、不包料 | m2 | 5742
8 | 砖渣换填 | 1、500厚建筑砖渣换填(砖渣为质地稳定坚硬黏土砖、页岩砖、混凝土砖、混凝土块等无腐蚀建筑废渣，严禁采用蒸气加压砌块)（砖渣甲供）。 | 包工、包机械、不包料 | m3 | 1 | [5 empty] | 以现场实际计量为准
9 | 临时道路-混凝土路面（不分厚度） | 1、路面混凝土浇捣（混凝土甲供）。 2、表面压光拉纹、切缝（间隔5m切缝）。 | 包工、不包料 | m2 | 5742
10 | 茶水间 | 1、茶水间3*3*2.5m； 2、采用茶水间已有材料进行组装，其他材料由分包单位提供； 3、具体做法详见招标图纸。 | 包工、包辅材 | m2 | 9 | [5 empty] | 按水平投影面积计算
11 | 定型化格栅式防护围栏 | 1、安装定型化格栅式防护围栏规格1.2m高*2m长（防护围栏材料甲供，其他辅材由分包单位提供）。 | 包工、包辅材 | m | 126
施工区小计（包工不包料）
（三） | 办公区
1 | 场地硬化（不分厚度） | 1、混凝土原浆收光（混凝土甲供）。 | 包工、不包料 | m2 | 448
2 | 混凝土垫层 | 1、混凝土垫层浇捣（混凝土甲供）。 | 包工、不包料 | m2 | 3.456
3 | 临时设施、零星工程混凝土浇捣 | 1、混凝土浇捣（混凝土甲供）。 | 包工不包料 | m3 | 2.237
4 | 成品安全讲评台 | 1、成品安全讲评台4.2*1.26*2.65m（(安全讲评台为甲供，广告布由乙方负责，由甲方指定广告布内容)。 2、具体做法详见招标图纸。 | 包工、包辅材 | m2 | 5.292 | [5 empty] | 按水平投影面积计算
5 | 定型化配电箱防护棚1200mm高 | 1、定型化配电箱防护棚2.1*2.1*2.5m（防护棚骨架甲供，其他辅材由乙方提供）。 2、具体做法详见招标图纸。 | 包工、包辅材 | m2 | 4.41 | [5 empty] | 按水平投影面积计算
6 | 铺填石粉 | 1、材料、厚度：铺填50mm厚再生石粉（石粉甲供）。 | 包工、不包料 | m2 | 39.6
| 办公区小计（包工不包料） |  |  | 元
二 | 包工包料
（一） | 生活区
1 | 场地平整、夯实 | 1、机械整平场地，高差正负50cm之内； 2、原土夯实，夯实系数大于0.94。 | 包工、包机械 | m2 | 3350.87
2 | 素土回填、夯实 | 1、素土回填夯实，夯实系数大于0.94。 | 包工、包机械 | m3 | 163.748
3 | 1.8m高草绿色彩钢瓦围挡（包含开启大门） | 1、采用30×30×1.0镀锌方管焊接围挡骨架，斜撑30×30×1.0镀锌方管，地锚采用30×30×1.0镀锌方管，水平撑离地600mm高，材料为30×30×1.0镀锌方管，0.5mm厚草绿色彩钢瓦。 2、具体做法详见招标图纸。 | 包工包料 | m | 168
4 | 石膏板吊顶 | 1、面层材料品种、规格：600×600石膏板吊顶（含龙骨）。 | 包工包料 | m2 | 1718.37
5 | 硅酸钙板吊顶 | 1、面层材料品种、规格：600×600硅酸钙板吊顶（含龙骨）。 | 包工包料 | m2 | 327.3
6 | 临时设施、零星砌筑-水泥砖(不分厚度) | 1、砖品种、规格：水泥砌筑，砖尺寸为50mm×100mm×200mm（含砌筑砂浆）。 | 包工包料 | m3 | 48.362
7 | 临时设施、零星砌筑-砌块墙200mm | 1、砌块品种、规格、强度等级：200mm厚蒸压加气块混凝土砌块； 2、砂浆强度等级、配合比：M10砂浆砌筑。 | 包工包料 | m3 | 10.744
8 | 临时设施、零星工程砂浆抹灰 | 1、砂浆厚度、配合比：12mm厚M5砂浆抹面收光。 | 包工包料 | m2 | 159.35
9 | 临时设施、零星工程砂浆抹灰 | 1、砂浆厚度、配合比：15mm厚1:2.5水泥砂浆抹灰。 | 包工包料 | m2 | 101.94
10 | 池内贴砖 | 1、面层：贴釉面瓷砖（含结合层）。 | 包工包料 | m2 | 4.05
11 | 成品镀锌铁门 | 1、门框、扇材质：成品镀锌铁门800*2100mm。 | 包工包料 | m2 | 10.08
12 | 管理人员卫生间/淋浴间-顶棚 | 1、材料品种、规格：：顶部采用30×30×1.0镀锌方管，纵向间距1.2m，横向间距1.2m，上铺0.5mm厚蓝色彩钢瓦； 2、具体做法详见招标图纸。 | 包工包料 | m2 | 21.84 | [5 empty] | 按水平投影面积计算
13 | 成品保安亭 1.5*1.5*2.3 | 1、采用成品保安亭，成品尺寸为：长1.5m*宽1.5m*高2.3m | 包工包料 | 个 | 1
14 | 钢管架搭设晾衣棚 | 1、上部30*30*1.2镀锌方管，上部覆盖0.5mm蓝色彩钢瓦； 2、立杆体系采用50*50*2镀锌方管共6根；立杆底部采用2根∅12膨胀螺栓长度120； 3、晾衣架采用Φ20×1.5镀锌圆管，间距500mm。 4、具体做法详见招标图纸。 | 包工包料 | m2 | 79.88 | [5 empty] | 按水平投影面积计算
15 | 垃圾分类投放点3m长*2m宽* 2.5m高 | 1、成品垃圾分类投放点防护棚。 | 包工包料 | m2 | 6 | [5 empty] | 按水平投影面积计算
16 | 临时设施、零星工程钢筋制作、绑扎 | 1、钢筋的制作、绑扎，钢筋型号综合考虑。 | 包工包料 | t | 0.738
17 | 临时设施、零星工程模板安、拆 | 1、模板安装、拆除及整理。 | 包工包料 | m2 | 86.44
18 | 洗漱区水沟300*300mm | 1、包含土方挖运、回填； 2、截面尺寸：300*300mm； 3、砖品种、规格、强度等级：100mm厚砖砌墙 4、砂浆强度等级：排水明沟底50mm厚M10砂浆找坡，沟内M10砂浆抹灰找平。 5、具体做法详见招标图纸。 | 包工包料 | m | 26.5
19 | 生活区排水明沟200*200mm | 1、包含土方挖运、回填； 2、截面尺寸：200*200mm； 3、砖品种、规格、强度等级：200mm厚砖砌墙 4、砂浆强度等级：排水明沟底50mm厚M10砂浆找坡，沟内M10砂浆抹灰找平。 5、具体做法详见招标图纸。 | 包工包料 | m | 294.84
20 | 厨房地面贴砖（含结合层） | 1、面层：贴600*600防滑砖（含结合层）。 | 包工包料 | m2 | 40.91
21 | 厨房排水沟盖板 | 1、沟宽：300mm。 2、盖板材质：复合格栅盖板20mm厚（250mm*400mm*20mm） | 包工包料 | m | 5.62
| 生活区小计（包工包料） |  |  | 元
（二） | 施工区
1 | 场地平整、夯实 | 1、机械整平场地，高差正负50cm之内； 2、原土夯实，夯实系数大于0.94。 | 包工、包机械 | m2 | 728.5
2 | 路基开挖、整平 | 1、采用机械开挖整平，素土夯实，压实系数>0.94； 2、土方不外运，场内倒运，运距综合考虑 | 包工、包机械 | m3 | 2676.48
3 | 路基回填、整平 | 1、采用场地内原土回填、整平，素土夯实，压实系数>0.94； 2、回填土采用场内土方倒运，运距综合考虑。 | 包工、包机械 | m3 | 907.86
4 | 临时设施、零星砌筑-水泥砖(不分厚度) | 1、砖品种、规格：水泥砌筑，砖尺寸为50mm×100mm×200mm（含砌筑砂浆）。 | 包工包料 | m3 | 14.284
5 | 临时设施、零星砌筑-砌块墙200mm | 1、砌块品种、规格、强度等级：200mm厚蒸压加气块混凝土砌块； 2、砂浆强度等级、配合比：M10砂浆砌筑。 | 包工包料 | m3 | 2.24
6 | 临时设施、零星工程砂浆抹灰 | 1、砂浆厚度、配合比：15mm厚1:2.5水泥砂浆抹灰。 | 包工包料 | m2 | 98.322
7 | 电动车充电棚 | 1、顶部采用原50*50*1.5方管纵向间距2.2m，横向间距3m，上铺0.5mm厚蓝色彩钢瓦； 2、立杆采用80*80*1.5方管，间距3m，立杆下采用200*200*200 C20混凝土基础，预埋200*200*5钢埋板，4根Φ12膨胀螺栓，长度120； 3、具体做法详见招标图纸。 | 包工包料 | m2 | 162.36 | [5 empty] | 按水平投影面积计算
8 | 预埋铁件-地磅 | 1、地脚螺栓、角钢、预埋铁件等制安。 | 包工包料 | t | 0.5134
9 | 二次灌浆-地磅 | 1、二次灌浆为C30混凝土。 | 包工包料 | m3 | 0.092
10 | 成品消防器材展示柜 2.4m长*0.7m宽 | 1、采用成品消防器材展示柜规格2.4m长*0.7m宽。 | 包工包料 | 个 | 1
11 | 雾炮机 | 雾炮机 | 包工包料 | 个 | 2 | [5 empty] | 根据供应商提供的型号进行选择
12 | 临时设施、零星工程钢筋制作、绑扎 | 1、钢筋的制作、绑扎，钢筋型号综合考虑。 | 包工包料 | t | 2.655
13 | 临时设施、零星工程模板安、拆 | 1、模板安装、拆除及整理。 | 包工包料 | m2 | 391.55
14 | 垃圾分类投放点3m长*2m宽* 2.5m高 | 1、成品垃圾分类投放点防护棚。 | 包工包料 | m2 | 6 | [5 empty] | 按水平投影面积计算
15 | 黑黄相间油漆 | 1、外墙腻子2遍。 2、黑黄外墙漆一遍。 | 包工包料 | m2 | 12.2
| 施工区小计（包工包料） |  |  | 元
（三） | 办公区
1 | 场地平整、夯实 | 1、机械整平场地，高差正负50cm之内； 2、原土夯实，夯实系数大于0.94。 | 包工、包机械 | m2 | 797.056
2 | 1.8m高草绿色彩钢瓦围挡（包含开启大门） | 1、采用30×30×1.0镀锌方管焊接围挡骨架，斜撑30×30×1.0镀锌方管，地锚采用30×30×1.0镀锌方管，水平撑离地600mm高，材料为30×30×1.0镀锌方管，0.5mm厚草绿色彩钢瓦。 2、具体做法详见招标图纸。 | 包工包料 | m | 54.16
3 | 临时设施、零星砌筑-水泥砖(不分厚度) | 1、砖品种、规格：水泥砌筑，砖尺寸为50mm×100mm×200mm（含砌筑砂浆）。 | 包工包料 | m3 | 4.92
4 | 办公室集装箱广告牌-钢架雨棚，张贴广告布 | 1、采用镀锌角钢L50×5焊制雨棚支架，间距1m角钢与集装箱龙骨采用焊接/自攻螺丝固定，上部铺0.1mm厚镀锌铁皮挡雨； 2、前立面上部表面张挂红色广告布长36m，宽0.6m红色广告布上写白字（项目部名称）； 3、具体做法详见招标图纸。 | 包工包料 | m | 36
5 | 集装箱顶部铺假草皮 | 1、铺设假草皮 | 包工包料 | m2 | 216
6 | 办公室门前旗台-瓷砖饰面，不锈钢拉丝字体及logo | 1、粘贴600*600中国红瓷砖饰面，使用20mm厚1:3水泥砂浆粘贴； 2、旗台正面字体“中泰建安”及Logo采用不锈钢拉丝字体固定，字体样式为宋体，“中泰建安”字体及Logo大小为40*40cm，厚度20mm； 3、包含基础土方挖运、回填； 4、具体做法详见招标图纸。 | 包工包料 | m2 | 7.559
7 | 办公室门前旗台-不锈钢旗杆 | 1、旗杆中间(国旗)最长高度9m,两侧旗杆企业旗帜高度8m,； 2、旗杆底部预留150mm套管，插入旗杆后灌浆； 3、国旗及企业旗帜规格1920X1280mm(3号国旗),中泰企业旗帜采用白底草绿字体； 4、具体做法详见招标图纸。 | 包工包料 | m | 25
8 | 撒草籽（办公室前） | 1、草(灌木)籽种类：撒草籽 2、包养护 | 包工包料 | m2 | 240
9 | 临时设施、零星工程模板安、拆 | 1、模板安装、拆除及整理。 | 包工包料 | m2 | 49.23
| 办公区小计（包工包料） |  |  | 元
三 | 不含税总价（一+二） |  |  | 元
四 | 税金（含税 %） |  |  | 元
五 | 含税总价（三+四） |  |  | 元

## 招标清单-安装工程2024.7.30
临时设施安装工程-工程量清单2024.7.30
工程名称：南京现代表面处理科技产业中心项目一期A地块建设项目-安装临时设施工程
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 分包形式 | 单位 | 工程量A | 人工费B （元） | 主材费C （元） | 除主材、人工费、税金以外的其他费用D （元） | 不含含税 综合单价E=B+C+D （元） | 不含税 综合合价F=A*E （元） | 备注
一 | 包工不包料
（一） | 排水系统
1 | 整体化粪池 | 1.名称:玻璃钢化粪池YJBH-4-Ⅱ 2.型号、规格:9m3 3.包括按照成品玻璃钢化粪池规格和埋地标高机械开挖基槽、垫层浇筑、人工配合机械吊装化类池、回填再生石粉、上部采用机械覆土填实、砖砌检查井等完成该项所需内容 4.混凝土、砂石、石粉、水泥、玻璃钢化粪池甲供 | 包工、包机械、包部分辅材 | 座 | 1
2 | 整体化粪池 | 1.名称:玻璃钢化粪池YJBH-5-Ⅱ 2.型号、规格:12m3 3.包括按照成品玻璃钢化粪池规格和埋地标高机械开挖基槽、垫层浇筑、人工配合机械吊装化类池、回填再生石粉、上部采用机械覆土填实、砖砌检查井等完成该项所需内容 4.混凝土、砂石、石粉、水泥、玻璃钢化粪池甲供 | 包工、包机械、包部分辅材 | 座 | 1
3 | 隔油池 | 1.名称:玻璃钢隔油池 2.型号、规格:6m3 3.包括按照成品玻璃钢隔油池规格和埋地标高机械开挖基槽、垫层浇筑、人工配合机械吊装隔油池、回填再生石粉、上部采用机械覆土填实、砖砌检查井等完成该项所需内容 4.混凝土、砂石、石粉、水泥、玻璃钢隔油池甲供 | 包工、包机械、包部分辅材 | 座 | 1
（二） | 污水排放系统
4 | 成品玻璃钢收集池 | 1.名称:成品玻璃钢收集池 2.型号、规格:45m3 3.包括按照成品玻璃钢收集池规格和埋地标高机械开挖基槽、垫层浇筑、人工配合机械吊装隔油池、回填再生石粉、上部采用机械覆土填实、砖砌检查井、波纹管等 4.混凝土、砂石、石粉、水泥、玻璃钢收集池甲供 | 包工、包机械、包部分辅材 | 座 | 2
（三） | 电气系统
5 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:YJLV-3*400+2*200 3.材质:铝芯 4.电缆甲供 | 包工、包机械、包辅材 | m | 818.31
6 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:YJLV-4*150+1*70 3.材质:铝芯 4.电缆甲供 | 包工、包机械、包辅材 | m | 474.62
7 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:YJLV-4*240+1*120 3.材质:铝芯 4.电缆甲供 | 包工、包机械、包辅材 | m | 552.16
8 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:YJLV-4*35+1*16 3.材质:铝芯 4.电缆甲供 | 包工、包机械、包辅材 | m | 800.67
9 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:YJLV-4*95+1*50 3.材质:铝芯 4.电缆甲供 | 包工、包机械、包辅材 | m | 1972.32
10 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:YJV-3*16 3.材质:铜芯 4.电缆甲供 | 包工、包机械、包辅材 | m | 5.4
11 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:YJV-4*25+1*16 3.材质:铜芯 4.电缆甲供 | 包工、包机械、包辅材 | m | 23.09
12 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:YJV-5*16 3.材质:铜芯 4.电缆甲供 | 包工、包机械、包辅材 | m | 120.49
13 | 配电箱 | 1.名称:二级分配箱（施工梯） 2.配电箱甲供 | 包工、包机械、包辅材 | 台 | 4
14 | 配电箱 | 1.名称:二级分配箱（塔吊） 2.配电箱甲供 | 包工、包机械、包辅材 | 台 | 3
15 | 配电箱 | 1.名称:二级分配箱400A 2.配电箱甲供 | 包工、包机械、包辅材 | 台 | 2
16 | 配电箱 | 1.名称:配电房总配电柜 2.配电箱甲供 | 包工、包机械、包辅材 | 台 | 3
二 | 包工包料
（一） | 给水系统
17 | 塑料管 | 1.安装部位:室外 2.介质:给水 3.材质、规格:PE给水管DN110 4.含管件 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 | 包工包料包机械 | m | 1433.92
18 | 塑料管 | 1.安装部位:室外 2.介质:给水 3.材质、规格:PE给水管DN90 4.含管件 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 | 包工包料包机械 | m | 141.09
19 | 塑料管 | 1.安装部位:室外 2.介质:给水 3.材质、规格:PE给水管DN63 4.含管件 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 | 包工包料包机械 | m | 680.55
20 | 塑料管 | 1.安装部位:室外 2.介质:给水 3.材质、规格:PE给水管DN20 4.含管件 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 | 包工包料包机械 | m | 15.16
21 | 塑料管 | 1.安装部位:室外 2.介质:给水 3.材质、规格:PE给水管DN15 4.含管件 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 | 包工包料包机械 | m | 3.73
22 | 塑料管 | 1.安装部位:室外 2.介质:给水 3.材质、规格:UPVC给水管DN63 4.含管件 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 | 包工包料包机械 | m | 40.92
23 | 塑料管 | 1.安装部位:室外 2.介质:给水 3.材质、规格:UPVC给水管DN20 4.含管件 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 | 包工包料包机械 | m | 16.93
24 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR给水管Ф25 4.含管件 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 | 包工包料包机械 | m | 32.21
25 | 镀锌钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:镀锌钢管DN50 4.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 | 包工包料包机械 | m | 18.7
26 | 除污器(过滤器） | 1.名称:Y型过滤器 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:法兰连接 | 包工包料包机械 | 个 | 2
27 | 软接头(软管） | 1.名称:可曲橡胶接头 2.规格:DN100 3.连接形式:法兰连接 | 包工包料包机械 | 个 | 4
28 | 焊接法兰阀门 | 1.名称:闸阀 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:法兰连接 | 包工包料包机械 | 个 | 11
29 | 焊接法兰阀门 | 1.名称:闸阀 2.规格、压力等级:DN80 3.连接形式:法兰连接 | 包工包料包机械 | 个 | 2
30 | 焊接法兰阀门 | 1.名称:闸阀 2.规格、压力等级:DN50 3.连接形式:法兰连接 | 包工包料包机械 | 个 | 24
31 | 焊接法兰阀门 | 1.名称:止回阀 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:法兰连接 | 包工包料包机械 | 个 | 2
32 | 低压碳钢管件 | 1.名称:异径管 2.规格:DN100 | 包工包料包机械 | 个 | 4
33 | 压力仪表 | 1.名称:压力表 | 包工包料包机械 | 台 | 2
34 | 给、排水附(配)件 | 1.名称:PVC水龙头DN15 | 包工包料包机械 | 个 | 3
35 | 给、排水附(配)件 | 1.名称:PVC水龙头DN20（洗漱区） | 包工包料包机械 | 个 | 72
36 | 给、排水附(配)件 | 1.名称:PPR阀门DN20（淋浴区） | 包工包料包机械 | 个 | 49
37 | 热水器、开水炉 | 1.名称:热水器 2.型号、容积:60L | 包工包料包机械 | 台 | 6
38 | 离心式泵 | 1.名称:给水泵 2.型号:BLT32-6Q=32L/s 扬程H=0.81MPaN=11KW 3.含控制箱 | 包工包料包机械 | 台 | 2
39 | 室外消火栓 | 1.名称:室外消火栓 2.型号、规格:800×650×240(mm),配备Φ19水枪一支,25m长Φ65衬胶麻质水带,SN65消火栓一个。 | 包工包料包机械 | 套 | 10
40 | 挖沟槽土方 | 1.名称:挖沟槽土方 2.土壤类别:一、二类土方 3.挖土深度:2m内 | 包工包料包机械 | m3 | 1085.18
41 | 回填方 | 1.名称:原土回填 | 包工包料包机械 | m3 | 1070.41
42 | 余方弃置 | 1.名称:余方弃置 2.运距:3km | 包工包料包机械 | m3 | 14.77
（二） | 消防给水系统
43 | 塑料管 | 1.安装部位:室外 2.介质:给水 3.材质、规格:PE给水管DN110 4.含管件 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 | 包工包料包机械 | m | 1113.09
44 | 除污器(过滤器） | 1.名称:Y型过滤器 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:法兰连接 | 包工包料包机械 | 个 | 2
45 | 软接头(软管） | 1.名称:可曲橡胶接头 2.规格:DN100 3.连接形式:法兰连接 | 包工包料包机械 | 个 | 4
46 | 焊接法兰阀门 | 1.名称:闸阀 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:法兰连接 | 包工包料包机械 | 个 | 9
47 | 焊接法兰阀门 | 1.名称:止回阀 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:法兰连接 | 包工包料包机械 | 个 | 2
48 | 低压碳钢管件 | 1.名称:异径管 2.规格:DN100 | 包工包料包机械 | 个 | 4
49 | 压力仪表 | 1.名称:压力表 | 包工包料包机械 | 台 | 3
50 | 室内消防箱 | 1.名称:室内消防箱 2.型号、规格:800×650×240(mm),配备Φ19水枪一支,25m长Φ65衬胶麻质水带,SN65消火栓一个。 | 包工包料包机械 | 套 | 20
51 | 离心式泵 | 1.名称:消防水泵 2.型号:BLT32-6Q=15L/s 扬程H=1.2MPaN=30KW 3.含控制箱 | 包工包料包机械 | 台 | 2
52 | 气压罐 | 1.名称:膈膜气压罐 2.规格:HX-SQL800/0.9m | 包工包料包机械 | 台 | 1
53 | 水箱 | 1.名称:消防水箱 2.型号、规格:10m3 | 包工包料包机械 | 台 | 1
54 | 挖沟槽土方 | 1.名称:挖沟槽土方 2.土壤类别:一、二类土方 3.挖土深度:2m内 | 包工包料包机械 | m3 | 545.41
55 | 回填方 | 1.名称:原土回填 | 包工包料包机械 | m3 | 536.67
56 | 余方弃置 | 1.名称:余方弃置 2.运距:3km | 包工包料包机械 | m3 | 8.74
（三） | 排水系统
57 | 塑料管 | 1.安装部位:室外 2.介质:排水 3.材质、规格:PVC排水管DN200 4.连接形式:粘结 | 包工包料包机械 | m | 35.78
58 | 塑料管 | 1.安装部位:室外 2.介质:排水 3.材质、规格:PVC排水管DN160 4.连接形式:粘结 | 包工包料包机械 | m | 209.77
59 | 塑料管 | 1.安装部位:室外 2.介质:排水 3.材质、规格:PVC排水管DN75 4.连接形式:粘结 | 包工包料包机械 | m | 32
60 | 给、排水附(配)件 | 1.名称:地漏 2.型号、规格:DN75 | 包工包料包机械 | 个 | 32
61 | 大便器 | 1.名称:蹲式陶瓷大便器 2.附件名称、数量:带水箱及五金配件等 | 包工包料包机械 | 组 | 6
62 | 检查方井 | 1.名称:检查方井 2.包括土方开挖、回填、垫层，砖砌抹灰等完成该项所需内容 3.混凝土、砂石、石粉、水泥甲供 | 包工包料包机械 | 座 | 1
63 | 检查井 | 1.名称:检查井 2.包括土方开挖、回填、垫层，砖砌抹灰等完成该项所需内容 3.混凝土、砂石、石粉、水泥甲供 | 包工包料包机械 | 座 | 10
64 | 挖沟槽土方 | 1.名称:挖沟槽土方 2.土壤类别:一、二类土方 3.挖土深度:2m内 | 包工包料包机械 | m3 | 596.35
65 | 回填方 | 1.名称:原土回填 | 包工包料包机械 | m3 | 586.49
66 | 余方弃置 | 1.名称:余方弃置 2.运距:3km | 包工包料包机械 | m3 | 9.86
（四） | 污水排放系统
67 | 挖沟槽土方 | 1.名称:挖沟槽土方 2.土壤类别:一、二类土方 3.挖土深度:2m内 | 包工包料包机械 | m3 | 105
68 | 回填方 | 1.名称:原土回填 | 包工包料包机械 | m3 | 104.15
69 | 余方弃置 | 1.名称:余方弃置 2.运距:3km | 包工包料包机械 | m3 | 0.85
70 | 塑料管 | 1.安装部位:室外 2.介质:排水 3.材质、规格:PE给水管DN63 4.含管件 | 包工包料包机械 | m | 300
71 | 流量计 | 1.名称:流量计 | 包工包料包机械 | 台 | 1
72 | 潜水泵 | 1.名称:潜水泵 2.规格:Q=50m3/h H=10m P=3KW | 包工包料包机械 | 台 | 2
73 | 控制箱 | 1.名称:潜水泵控制箱 2.含控制箱基础及元器件等 | 包工包料包机械 | 台 | 2
（五） | 雨水系统
74 | 塑料管 | 1.安装部位:室外 2.介质:雨水 3.材质、规格:PE雨水管DN300 | 包工包料包机械 | m | 190.87
75 | 雨水口 | 1.名称:雨水口 2.包括土方开挖、回填、垫层，砖砌抹灰等完成该项所需内容 3.混凝土、砂石、石粉、水泥甲供 | 包工包料包机械 | 座 | 2
76 | 三级雨水沉淀池 | 1.名称:三级雨水沉淀池 2.包括土方开挖、回填、垫层，砖砌抹灰、钢筋混凝土等完成该项所需内容 3.混凝土、砂石、石粉、水泥甲供 | 包工包料包机械 | 座 | 1
77 | 挖沟槽土方 | 1.名称:挖沟槽土方 2.土壤类别:一、二类土方 3.挖土深度:2m内 | 包工包料包机械 | m3 | 120.25
78 | 回填方 | 1.名称:原土回填 | 包工包料包机械 | m3 | 106.77
79 | 余方弃置 | 1.名称:余方弃置 2.运距:3km | 包工包料包机械 | m3 | 13.48
（六） | 电气系统
80 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:YJV-4*6 3.材质:铜芯 | 包工包料包机械 | m | 7.93
81 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:YJV-5*4 3.材质:铜芯 | 包工包料包机械 | m | 1213.52
82 | 配线 | 1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:ZR-BV-10 4.材质:铜芯 | 包工包料包机械 | m | 145.37
83 | 配线 | 1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:ZR-BV-6 4.材质:铜芯 | 包工包料包机械 | m | 920.09
84 | 配线 | 1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:ZR-BV-4 4.材质:铜芯 | 包工包料包机械 | m | 237.08
85 | 配线 | 1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:ZR-BV-2.5 4.材质:铜芯 | 包工包料包机械 | m | 17153.53
86 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:PVC 3.规格:PC110 4.配置形式:埋地 | 包工包料包机械 | m | 4355.78
87 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:PVC 3.规格:PC50 4.配置形式:明敷 | 包工包料包机械 | m | 21.06
88 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:PVC 3.规格:PC40 4.配置形式:明敷 | 包工包料包机械 | m | 112.38
89 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:PVC 3.规格:PC32 4.配置形式:明敷 | 包工包料包机械 | m | 3.8
90 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:PVC 3.规格:PC25 4.配置形式:明敷 | 包工包料包机械 | m | 273.49
91 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:PVC 3.规格:PC20 4.配置形式:明敷 | 包工包料包机械 | m | 2334.98
92 | 线槽 | 1.名称:PVC线槽 2.规格:100*250 | 包工包料包机械 | m | 488.97
93 | 普通灯具 | 1.名称:防水LED弯灯 2.规格:18W | 包工包料包机械 | 套 | 14
94 | 普通灯具 | 1.名称:座灯头 2.含灯座 3.规格:56W | 包工包料包机械 | 套 | 83
95 | 普通灯具 | 1.名称:座灯头 2.含灯座 3.规格:15W | 包工包料包机械 | 套 | 120
96 | 插座 | 1.名称:USB充电插座 | 包工包料包机械 | 个 | 480
97 | 插座 | 1.名称:厨房插座 | 包工包料包机械 | 个 | 18
98 | 插座 | 1.名称:空调插座 | 包工包料包机械 | 个 | 164
99 | 插座 | 1.名称:普通插座 | 包工包料包机械 | 个 | 44
100 | 照明开关 | 1.名称:单联单控开关 | 包工包料包机械 | 个 | 50
101 | 照明开关 | 1.名称:双联单控开关 | 包工包料包机械 | 个 | 70
102 | 风扇 | 1.名称:餐厅风扇 | 包工包料包机械 | 台 | 7
103 | 照明开关 | 1.名称:风扇调速开关 | 包工包料包机械 | 个 | 7
104 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 | 包工包料包机械 | 个 | 1050
105 | 变压器 | 1.名称:36V变压器 | 包工包料包机械 | 台 | 5
106 | 配电箱 | 1.名称:工人宿舍电表箱 | 包工包料包机械 | 台 | 60
107 | 配电箱 | 1.名称:员工宿舍电表箱 | 包工包料包机械 | 台 | 44
108 | 配电箱 | 1.名称:厨房照明、插座电表箱 | 包工包料包机械 | 台 | 1
109 | 配电箱 | 1.名称:蒸饭柜电表箱 | 包工包料包机械 | 台 | 1
110 | 配电箱 | 1.名称:电热水器配电箱 | 包工包料包机械 | 台 | 3
111 | 配电箱 | 1.名称:开关箱160A | 包工包料包机械 | 台 | 5
112 | 配电箱 | 1.名称:分配箱 | 包工包料包机械 | 台 | 1
113 | 配电箱 | 1.名称:分配箱100/63A | 包工包料包机械 | 台 | 6
114 | 配电箱 | 1.名称:分配箱160A | 包工包料包机械 | 台 | 32
115 | 配电箱 | 1.名称:分配箱250A | 包工包料包机械 | 台 | 23
116 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 | 包工包料包机械 | 台 | 6
117 | 配电箱 | 1.名称:配电箱100/63A | 包工包料包机械 | 台 | 2
118 | 电力电缆头 | 1.名称:电缆头 2.规格:YJLV-3*400+2*200 | 包工包料包机械 | 个 | 6
119 | 电力电缆头 | 1.名称:电缆头 2.规格:YJLV-4*150+1*70 | 包工包料包机械 | 个 | 12
120 | 电力电缆头 | 1.名称:电缆头 2.规格:YJLV-4*240+1*120 | 包工包料包机械 | 个 | 8
121 | 电力电缆头 | 1.名称:电缆头 2.规格:YJLV-4*35+1*16 | 包工包料包机械 | 个 | 46
122 | 电力电缆头 | 1.名称:电缆头 2.规格:YJLV-4*95+1*50 | 包工包料包机械 | 个 | 52
123 | 电力电缆头 | 1.名称:电缆头 2.规格:YJV-3*16 | 包工包料包机械 | 个 | 2
124 | 电力电缆头 | 1.名称:电缆头 2.规格:YJV-4*25+1*16 | 包工包料包机械 | 个 | 2
125 | 电力电缆头 | 1.名称:电缆头 2.规格:YJV-4*6 | 包工包料包机械 | 个 | 4
126 | 电力电缆头 | 1.名称:电缆头 2.规格:YJV-5*16 | 包工包料包机械 | 个 | 12
127 | 电力电缆头 | 1.名称:电缆头 2.规格:YJV-5*4 | 包工包料包机械 | 个 | 84
128 | 送配电装置系统 | 1.名称:交流供电系统调试 2.电压等级(kV):1kV以下 | 包工包料包机械 | 系统 | 12
（七） | 围挡喷淋降尘系统
129 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR给水管DN32 | 包工包料包机械 | m | 1260
130 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR给水管DN20 | 包工包料包机械 | m | 378
131 | 喷头 | 1.名称:喷头DN20 | 包工包料包机械 | 个 | 126
三 | 不含税总价（一+二） |  |  | 元
四 | 税金（含税 %） |  |  | 元
五 | 含税总价（三+四） |  |  | 元