## 封面
碧水天源怡景湾消防改造工程-室外消防管道
招标清单2
（20231129版）
投标总价： | 0 | 元
大写： | 0
发包单位:
投标单位:
日 期: | 2023 年 月 日
报价有效期至： | 2023 年 月 日

## 汇总表
投标报价汇总表
工程名称：碧水天源怡景湾消防整改工程
序号 | 单位工程项目 | 合计 | 备注
一 | 室外消防管道整改工程 | 0
二 | 工程税金9% | 0 | 税率：按国家建设行政主管部门及国家税务部门的最新规定执行
三 | 税后合计： | 0
四 | 总价RMB大写： | 0
报价单位：（签章）
法人代表：（签名）
编制日期：

## 碧水天源怡景湾消防整改工程
碧水天源怡景湾消防整改工程（20231129版）
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 主材费 | 人工费 | 辅材费、机具费 | 措施项目费、其他项目费 | 管理费、利润 | 不含增值税综合单价 | 合价 | 备注/品牌
一 | 室外消防管道整改工程
1 | 管道安装路由检查 | 1、检查室外管道与室内管道安装方向机路由，确定接驳点 | 项 | 1 | [5 empty] | 0 | 0
2 | 路面切缝 | 1.混凝土路面切缝 | m | 24 | [5 empty] | 0 | 0
3 | 人工凿混凝土路面及恢复 | 1、混凝土地面人工开凿； 2、厚度200mm; | m2 | 18 | [5 empty] | 0 | 0
4 | 人工挖管道沟槽土方 | 1、人工挖管道沟槽土方； 2、一二类土； 3、沟槽坑底夯实; | m3 | 469.14 | [5 empty] | 0 | 0
5 | 回填石粉 | 1、管沟回填石粉 | m3 | 167.7 | [5 empty] | 0 | 0
6 | 沟槽回填土 | 1、管沟土方回填； 2、人工夯实 | m3 | 301.44 | [5 empty] | 0 | 0
7 | 破除混凝土及土方外运 | 1、破除路面混凝土及开挖土方外运； 2、运距综合考虑； | m3 | 171.3 | [5 empty] | 0 | 0
8 | 拆除墙面砌体及恢复（含墙面砖） | 1、原管道装饰墙面拆除 | m2 | 6 | [5 empty] | 0 | 0
9 | 拆除地面花岗岩及恢复（芝麻灰） | 1、拆除平台处地面花岗岩 | m2 | 18 | [5 empty] | 0 | 0
10 | 绿化恢复（草皮） | 1、破坏绿化恢复； | m2 | 646.2 | [5 empty] | 0 | 0 | 暂估量，按实结算
11 | 拆除PE管 DN150 | 1、拆除损坏的管道 2、管道规格：DN150 | m | 20 | [5 empty] | 0 | 0
12 | DN150PE 管道断开 | 1、断开埋深过深的管道 | 处 | 25 | [5 empty] | 0 | 0
13 | PE管道安装 | 1、DN150 PE管道安装，压力1.6MPa; 2、电熔连接； 3、管道试压、冲洗； | m | 600 | [5 empty] | 0 | 0 | 暂估量，按实结算
14 | PE90度弯头 | 1、DN150 PE 90度弯头 2、电熔连接 | 个 | 60 | [5 empty] | 0 | 0
15 | PE三通 | 1、DN150 PE 正三通 2、电熔连接 | 个 | 26 | [5 empty] | 0 | 0
16 | PE法兰 | 1、DN150 PE 法兰 2、电熔连接 | 个 | 30 | [5 empty] | 0 | 0
17 | 新旧管道连接 | 1、新安装管道与原管道连接； | 处 | 22 | [5 empty] | 0 | 0
18 | 检查井开洞口 | 1、管道高度提升，阀门井开洞 | 处 | 4 | [5 empty] | 0 | 0
19 | 阀门安装 | 1、DN150闸阀安装； 2、压力试验 | 个 | 12 | [5 empty] | 0 | 0 | 暂估量，按实结算
20 | 室外消火栓安装 | 1、重新安装室外消火栓 | 套 | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 暂估量，按实结算
21 | 水泵接合器安装 | 1、重新安装水泵结合器 | 套 | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 暂估量，按实结算
二 | 不含增值税合计 | [9 empty] | 0
备注： 1、本改造系统工程根据现场改造要求进行预估，实际施工工程按实结算； 2、如涉及本清单范围外改造工程，另行协商定价；